|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Техническое задание**

Поставка металлических опор

1. **Основные характеристики поставки.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | Подлежит аттестации в ПАО «Россети»(да/нет) | Ед. изм. | Кол-во | Плановая цена за ед. пр. с НДС, руб. |
| 1 | Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2  | да | шт. | 1 | 260433,60 |
| 2 | Стойка центрифугированная коническая СК 22.2-1.1 | да | шт. | 2 | 378300,00 |

1. **Условия поставки:**

**Технические требования к продукции:** продукция должна быть новая и ранее неиспользованная, изготовлена не ранее 1 кв. 2022 года, иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя, должна быть сертифицирована и соответствовать ГОСТ (ТУ).

Рекомендуется предложение продукции и оборудования, аттестованного (допущенного к применению) в ПАО «Россети» (<http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/> - перечень оборудование, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети»).

**Доставка продукции:** по адресу: Саратовская область, Гагаринский (Саратовский) район, участок автомобильной дороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, ПК208+30, ПК13-ПК15

**Гарантийный срок на предлагаемую продукцию:** должен составлять не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы – не менее 30 лет

1. **Срок выполнения поставки:**

Срок поставки – не более 3 календарных дней с момента заключения договора.

1. **Исполнитель:**

Выбираетсяна конкурентной основе.

1. **По техническим условиям выполнения работ обращаться:**

Минаев Вячеслав Борисович, главный инженер АО «Энергосервис Волги».

Тел.: (845-2) 320-324; e-mail: vb.minaev@mrsk-volgi.ru

**Заказчик:**

Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Решетников