## Лист1
абз.7 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
2024 г.
№ п/п | Наименование центра питания 35 кВ и выше | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения | Установленная мощность, МВА | Текущая загрузка центра питания, МВА | Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110/35/6 кВ Саратовская ТЭЦ-1 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | г.Саратов | 110/35/6 | 2×40 1×10 | 35.44 | Отсутствует
2 | ПС 35/6 кВ Соколовогорская | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | г.Саратов | 35/6 | 1×10 1×6,3 1×5,6 | 4.3 | Отсутствует
3 | ПС 110/10 кВ Мебельная | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | г.Балаково | 110/10 | 2×25 | 9.48 | 0.8
4 | ПС 110/10 кВ Элтрейт | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Дергачевское МО | 110/10 | 2×25 | 41 | Отсутствует
5
6
7
* - величина резерва мощности для присоединения нагрузки только по III категории надёжности (возможность присоединения нагрузки по I, II категориям отсутствует)