## абз2
Форма 1 |  |  | (абз. 2 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004 )
Информация об отпуске электрической энергии в сеть и отпуске электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. Информация о потерях электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя
|  |  | всего | по уровням напряжения
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Отпуск электрической энергии в сеть АО "Энергосервис Волги" | млн. кВт*ч | 306.2762 | 303.7617 | 0.80594 | 1.7086
2 | Отпуск электрической энергии из сети АО "Энергосервис Волги" | млн. кВт*ч | 300.2577 | 259.5082 | 13.888 | 25.7754 | 1.0861
3 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в сети АО "Энергосервис Волги" | млн. кВт*ч | 6.0185 | 5.9683 | 0.016441 | 0.033724
4 | Фактические (отчетные) потери электрической энергии в процентах от отпуска электрической энергии в сеть АО "Энергосервис Волги" | % | 1.965% | 1.965% | 2.04% | 1.974%
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## абз3-1
Форма 2 | абз.3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
О затратах на покупку потерь в собственных сетях за 2024год
для РСК
Наименование филиала | Затраты на покупку потерь электроэнергии за 2025 год (млн. рублей, без НДС)
АО "Энергосервис Волги" | 23.6527
для ОАО "ФСК ЕЭС"
Наименование филиала | Затраты на покупку потерь электроэнергии за 20__ год (млн. рублей, без НДС)
по ставке на оплату потерь
по ставке на оплату мощности
Итого
Срок размещения: | ежегодно, до 1 марта

## абз3-2
Форма 3 |  |  |  | абз. 3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация об уровне нормативных потерь электрической энергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
Наименование сетевой организации (филиала сетевой организации) | Отпуск электрической энергии в сеть | Норматив технологических потерь электрической энергии |  | Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
| млн. кВт*ч | млн. кВт*ч | %
АО "Энергосервис Волги" | 391.6 | 40.7724 | 9.43% | Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29.11.2024г. №80
для сетевых организаций, регулирование деятельности которых осуществляется методом доходности инвестированного капитала, указывается норматив потерь электрической энергии, учтенный в долгосрочных параметрах регулирования

## абз3-3
Форма 4 |  |  | абз. 3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования АО "Энергосервис Волги"
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
| Организационные мероприятия | Себестоимость | Ежемесячно
1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
2 | Регулирование напряжения распределительной сети путем эксплуатации средств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН, АРН)
3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях до 1 кВ
4 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
5 | оптимизация режимов работы средств отопления/вентиляции зданий подстанций
6 | Организация и проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | Себестоимость
10 | Установка автоматизированных систем учета электрической энергии
11 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей
12 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях
13 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год

## абз3-4
Форма 5 |  |  |  |  | абз.3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
О закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и её стоимости за 2025 год
для РСК
Наименование филиала | № договора, дата договора | Контрагент по договору (Продавец) | Объём потерь (млн. кВтч) | Средневзвешенная цена покупки (руб/кВтч) | Стоимость нагрузочных потерь, учтенных в ценах на ОРЭМ, (млн. рублей, без НДС) | Стоимость (млн. рублей, без НДС)
АО "Энергосервис Волги" | 64010481000295 от 01.01.2024 | ПАО "Саратовэнерго" | 6.0185 | 3.93 |  | 23.6527
для ОАО "ФСК ЕЭС"
Наименование филиала | Перечень регламентирующих документов |  | Объём (млн. кВтч/МВт) | Средневзвешенная цена покупки (руб/кВтч, руб./МВт/мес) | Стоимость нагрузочных потерь, учтенных в ценах на ОРЭМ, (млн. рублей, без НДС)
по ставке на оплату потерь
по ставке на оплату мощности
Итого
Срок размещения: | ежегодно, до 1 марта

## абз3-5
Форма 6 |  | абз.3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергии по уровням напряжения за 2025 год
Для РСК:
Потери оплаченные покупателями электроэнергии | Ед. изм. | АО "Энергосервис Волги"
| млн.кВт*ч | 6.0185
в том числе по уровням напряжения:
ВН | млн.кВт*ч | 5.9683
СН1 | млн.кВт*ч | 0.016441
СН2 | млн.кВт*ч | 0.033724
НН | млн.кВт*ч
Для ОАО "ФСК ЕЭС"
Потери оплаченные покупателями электроэнергии | Ед. изм. | ВСЕГО ОАО "ФСК ЕЭС"
| млн.кВт*ч | 0
в том числе по уровням напряжения:
330 кВ и выше | млн.кВт*ч
220кВ и ниже | млн.кВт*ч
справочно
экспорт | млн.кВт*ч
объем потерь, учтенный в равновесных ценах на ОРЭМ | млн.кВт*ч
Срок размещения: | ежегодно, до 1 марта

## абз4
Форма №7 2025 год |  |  | абз.3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании
№ | Наименование Общества | Субъект РФ (край, область, республика) | Муниципальное образование | Перечень населённых пунктов в зоне обслуживания
А | 1 | 5 | 6 | 7
1 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | МО город Саратов | г.Саратов
2 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | МО город Саратов | с. Усть-Курдюм
3 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | МО город Саратов | п. Дубки
4 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Балаковское МО | г. Балаково
5 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Краснопартизанское МО | рп Горный
6 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Аткарское МО | г.Аткарск
7 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Советский МО | рп Степное
8 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Дергачевское МО | рп Дергачи
9 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Энгельсское МО | г.Энегельс
10 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Энгельсское МО | сп Красноярское с.Шумейка
11 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Энгельсское МО | сп Красноярское
12 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Марсковское МО | сп Подлесновское с.Орловское
13 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Марсковское МО | сп Приволжское с.Красная поляна
14 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Пугачёвское МО | сп Надеждинское с.Селезниха
15 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Екатериновское МО | сп Бакурское с.Бакуры
16 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Екатериновское МО | сп Бакурское с.Ивановка
17 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Екатериновское МО | сп Бакурское с.Корсакова Поляна
18 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Екатериновское МО | сп Бакурское с.Баклуши
19 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Калининское МО | сп Озерское с.Озерки
20 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Калининское МО | с. Песчанка
21 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Калининское МО | сп Озерское пос.Согласный
22 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Калининское МО | сп Сергиевское с.Новые Выселки
23 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Калининское МО | сп Озерское с.Лебёдка
24 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Калининское МО | сп Озерское с.Нижегороды
25 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Лысогорское МО | рп Лысые горы
26 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Лысогорское МО | сп Бутырское с.Бутырки
27 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Лысогорское МО | сп Новокрасавское с.Новая Красавка
28 | АО "Энергосервис Волги" | Саратовская область | Лысогорское МО | сп Новокрасавское п.Нагорный