| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В.В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга»

(Чувашская Республика, направление "Энергия дорог") на базе электрозарядной станции

уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием

(освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Чувашская Республика, направление "Энергия дорог") на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

# Основание для проведения работ – договор с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»                      № 2520–000484 от 06.02.2025 г. на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Чувашская Республика, направление "Энергия дорог") на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

Сроки начала и окончания работ.

Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 4–х месяцев со дня заключения договора;

Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ – не позднее 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования;

окончание работ – не позднее 30.11.2025.

- Описание работ.

Этапы разработки документации (проектирования):

I этап проектирования – предпроектное обследование; разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий.

II этап проектирования – кадастровые работы; разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации (ПРД) в соответствии с требованиями нормативных документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

ОТР и ПРД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

3. Основные характеристики проектируемых объектов.

При проектировании объектов, на которых запланировано применение инновационных решений (оборудования, материалов, систем, технологий), необходимо рассмотреть различные варианты применения инновационных решений, соответствующие запланированным характеристикам.

Создаваемая инфраструктура зарядных станций предназначена для обеспечения возможности заряда электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей.

Инфраструктура зарядных станций создается в целях обеспечения:

- доступности создаваемой инфраструктуры зарядных станций (для потребителей);

- удобства эксплуатации зарядных станций (наличие сопутствующей инфраструктуры, удобства подключения);

- технологической безопасности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства;

Местоположение проектируемой ЭЗС – Чувашская республика.

В части линий электропередачи 0,4 кВ для подключения зарядной станции (от КТП 6/0,4 кВ до зарядной станции):

| Наименование характеристики | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | Определяется при проектировании |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина трассы | Определяется при проектировании |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки | Определяются при проектировании |
| Требования к информационной безопасности объекта | Указываются требования к обеспечению информационной безопасности объектов КИИ в составе объекта, сформированные по результатам категорирования (категория значимости ОКИИ и уровень защищенности ИСПДн) с учетом Модели угроз и нарушителя информационной безопасности |

Основные характеристики трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ:

| Наименование характеристики | Значение/Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Номинальные напряжения | 6/0,4 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | Закрытое |
| Тип схемы каждого РУ | Определяются при проектировании. Тип схемы РУ 6 кВ: два трансформатора с секционированием. Тип схемы РУ 0,4 кВ: две секции шин с секционированием |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | Определяются при проектировании. ЛЭП 6 кВ – ___ шт. ВЛ-0,4 кВ – ___ шт. |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | Определяются при проектировании. РУ 6 кВ – ___ шт. РУ 0,4 кВ – ___ шт. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов | Определяются при проектировании. ___ шт. силовых трансформатора 6/0,4 кВ, ___ кВА |
| Элементы системы учёта электроэнергии (СУЭ) на КТП | Определяются при проектировании. УСПД МКС – 1 шт., счетчик электрической энергии трехфазный статический, универсальный, (совместимый с МКС) – количество определить проектом, счетчик электрической энергии трехфазный статический, универсальный, (совместимый с МКС) – количество определить проектом, |
| Средства связи | Определяется при проектировании |
| Вторичное электротехническое оборудование и системы (ОПТ, СН, РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи, средства измерений и т.д.) | Определяется при проектировании. Для АСУ ТП и АИИС КУЭ предусмотреть использование единых устройств, поддерживающих возможность сбора и передачи сигналов телемеханики и данных Системы учета в соответствии с требованиями Единой технической политики ПАО «Россети» и СТО 34.01-5.1-010-2021 |

После реконструкции сохранить существующее диспетчерское наименование трансформаторной подстанции: КТП 6/0,4 кВ.

В части зарядных станций для электромобилей и соответствующей инфраструктуры:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Количество, вид зарядных станций («быстрые»/ «медленные») (Режим зарядки по IEC61851-1) | 1, «быстрая», Mode 4 (Определить при проектировании) |
| Установленная и пиковая мощность зарядных станций, кВт | не менее 149 (определяется при проектировании) |
| Площадки размещения (паркинги общественных центров, жилых зон и т.д.) | Определить при проектировании. Место установки будет доведено Заказчиком дополнительно. |
| Количество одновременно подключенных потребителей | 2 с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции (определяется при проектировании) |
| Конструктивное исполнение зарядных станций | Определить при проектировании |
| Точки и схемы присоединения | Определить при проектировании |
| Прочие особенности | Необходимость применения АББЭ, количество, единичную мощность, тип, схему подключения определить и обосновать при проектировании. Возможность размещения солнечных ФЭМ на парковочных навесах, типоисполнение, оснащение системой управления пространственной ориентацией, возможность приёма платежей за пользование ЗС посредством мобильного приложения, возможность внешнего управления, использование протоколов OCHPdirect, OCPI и другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к видеонаблюдению | Определить при проектировании |
| Требования к информационной безопасности объекта | В результате реализации проекта образуется новый объект критической информационной инфраструктуры филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго»: «Электрозаправочные станции Чувашэнерго». Данное решение утверждено протоколом № 6 от 30.06.2022 г. заседания Комиссии по категорированию объектов критической информационной инфраструктуры Филиала. (Развёрнутая информация приведена в п.5.2.36 ЗП) Мероприятия по защите ОКИИ «Электрозаправочные станции Чувашэнерго» будут осуществляться при модернизации комплексной системы информационной безопасности (КСИБЭК) Филиала путём включения в инвестиционную программу отдельным титулом объекта модернизации КСИБЭК. |
| Требования к системе управления | Указываются требования системы управления |
| Требования к месту размещения | Определить при проектировании. Требования к месту размещения: - обеспечение создания непрерывной зарядной инфраструктуры в первую очередь на автомобильных дорогах, связывающих городские агломерации с численностью населения свыше 500 тыс. человек, и связывающих их с туристическими кластерами; - наличие интенсивного перемещения транспорта между городами, которые являются центрами экономической активности в регионе. - места установки должны находиться на благоустроенных объектах (гостиницы, кафе, АЗС и тд.) |

Предусмотреть необходимость присвоения новых диспетчерских наименований для существующих ЛЭП (например, присвоение номера ЛЭП или номера цепи) в случае строительства параллельной ЛЭП.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Чувашская Республика, направление "Энергия дорог") на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», утвержденным заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети Волга» И.Н. Шишигиным (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024  № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») и Заказчиком (филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Чувашская Республика, направление "Энергия дорог") на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)» утвержденное заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети Волга» И.Н. Шишигиным 12.09.2024  с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 48 листах (копия);

Приложение № 2. Расчет начальной максимальной цены лота;

Приложение № 3. Требования к подрядчику.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев