## ССР
Приложение № 1
к Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных работ
по объекту: "Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяновск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район. (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ"
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»
_______________Проскуркин М.К.
Расчет начальной максимальной цены лота
Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяновск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район. (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ
(наименование стройки)
|  |  | Индексы перевода в 4 кв. 2023 года | К 4 кв. 2023 г.
|  |  | ОЗП | 29.05
|  |  | ЭМ | 11.63
|  |  | Материалы | 8.6
|  |  | Оборудование | 6.47
|  |  | Проектные работы | 5.67
|  |  | Прочие работы | 12.82
|  |  | Индексы перевода в 4 кв. 2017 года | К 4 кв. 2017 г.
|  |  | СМР | 6.46
|  |  | Оборудование | 4.44
|  |  | Проектные работы | 3.99
|  |  | Прочие работы | 8.74
| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г., руб |  |  |  | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г., руб | Сметная стоимость в текущем уровне цен 4 кв. 2023г., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен 4 кв. 2023г. | Сметная стоимость в уровне цен 4кв. 2017г., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в уровне цен 4кв. 2017г.
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Глава 1. Подготовка территории строительства
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
| 1 | 02-01-01 | Демонтажные работы | 11128.09 | 0 | 0 | 0 | 11128.09 | 189317.6309 | 0 | 0 | 0 | 189317.6309 | 71887.4614 | 0 | 0 | 0 | 71887.4614
| 2 | 02-01-02 | Монтажные работы | 403440.55 | 27162.25 | 0 | 0 | 430602.8 | 4025436.84 | 357912.36 | 0 | 0 | 4383349.2 | 2606225.953 | 175468.135 | 0 | 0 | 2781694.088
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 2 | 414568.64 | 27162.25 | 0 | 0 | 441730.89 | 4214754.4709 | 357912.36 | 0 | 0 | 4572666.8309 | 2678113.4144 | 175468.135 | 0 | 0 | 2853581.5494
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по Главам 1-7: | 414568.64 | 27162.25 | 0 | 0 | 441730.89 | 4214754.4709 | 357912.36 | 0 | 0 | 4572666.8309 | 2678113.4144 | 175468.135 | 0 | 0 | 2853581.5494
Глава 8. Временные здания и сооружения
|  |  | Средства на строительство титульных временных зданий и сооружений. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по Главам 1-8: | 414568.64 | 27162.25 | 0 | 0 | 441730.89 | 4214754.4709 | 357912.36 | 0 | 0 | 4572666.8309 | 2678113.4144 | 175468.135 | 0 | 0 | 2853581.5494
Глава 9. Прочие работы и затраты
| 3 | Приказ Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 мая 2021 г. № 325/пр. Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время. - Приложение №1, п. 50 - 2,9% (IV темп. зона) - Приложение №4, п. 14, коэф. к нормат. - 0,9 для Республики Мордовия (IV темп. зона) | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,61% | 10820.2415 | 708.9347 | 0 | 0 | 11529.1762 | 110005.0917 | 9341.5126 | 0 | 0 | 119346.6043 | 69898.7601 | 4579.7183 | 0 | 0 | 74478.4784
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по Главе 9 | 10820.2415 | 708.9347 | 0 | 0 | 11529.1762 | 110005.0917 | 9341.5126 | 0 | 0 | 119346.6043 | 69898.7601 | 4579.7183 | 0 | 0 | 74478.4784
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 425388.8815 | 27871.1847 | 0 | 0 | 453260.0662 | 4324759.5626 | 367253.8726 | 0 | 0 | 4692013.4352 | 2748012.1745 | 180047.8533 | 0 | 0 | 2928060.0278
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
|  |  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
|  |  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 425388.8815 | 27871.1847 | 0 | 0 | 453260.0662 | 4324759.5626 | 367253.8726 | 0 | 0 | 4692013.4352 | 2748012.1745 | 180047.8533 | 0 | 0 | 2928060.0278
Непредвиденные затраты
| 4 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр (п.179) | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | 12761.6664 | 836.1355 | 0 | 0 | 13597.802 | 129742.7869 | 11017.6162 | 0 | 0 | 140760.4031 | 82440.3652 | 5401.4356 | 0 | 0 | 87841.8008
|  |  | Итого : | 438150.5479 | 28707.3203 | 0 | 0 | 466857.8682 | 4454502.3495 | 378271.4888 | 0 | 0 | 4832773.8382 | 2830452.5398 | 185449.2889 | 0 | 0 | 3015901.8287
|  |  | С учетом договорного коэффициента К-0,95 | [5 empty] | 4231777.23 | 359357.91 | 0 | 0 | 4591135.14
Налоги и обязательные платежи
| 5 |  | Средства на покрытие затрат на покрытие НДС 20% | [5 empty] | 846355.45 | 71871.58 | 0 | 0 | 918227.03 | 566090.508 | 37089.8578 | 0 | 0 | 603180.3657
|  |  | Всего по сводному сметному расчету | [5 empty] | 5078132.68 | 431229.49 | 0 | 0 | 5509362.17 | 3396543.0477 | 222539.1467 | 0 | 0 | 3619082.1944
Составил |  | Ведущий инженер АО «Энергосервис Волги» |  |  |  |  | М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  | Начальник СДО АО «Энергосервис Волги» |  | М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-01 Демонтажные работы
Приложение № 1.2
к Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных работ
по объекту: "Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяновск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район. (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ"
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяноск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район. (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ | [15 empty] | Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяноск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район. (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Демонтажные работы | [16 empty] | Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 45/2210-001379-ПОД, 45/2210-001379-ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [14 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 189.32 | (11,13) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 189.32 | (11,13) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 31.03 | (1,07) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 113.52 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 43.91 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж проводов и линейной арматуры | [18 empty] | Раздел 1. Демонтаж проводов и линейной арматуры
1 | ФЕР33-01-024-01 | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 5: 0.2582; 6: 1; 7: 0.2582 | [6 empty] | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| ОП п.1.33.20 | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75 | [18 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,75
| 1 | ОТ |  |  | 8: 794.61; 9: 0.75; 10: 153.88; 11: 29.05; 12: 4470.21 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5778.82; 9: 0.75; 10: 1119.07; 11: 11.63; 12: 13014.78 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 388.76; 9: 0.75; 10: 75.28; 11: 29.05; 12: 2186.88 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.6; 6: 0.75; 7: 15.9955 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.73; 7: 7.6763 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.43; 10: 1272.95; 12: 17484.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 229.16; 12: 6657.09 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 236.03; 12: 6856.8 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 137.5; 12: 3994.25 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1646.48; 12: 28336.04 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-01-027-18 | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) |  |  | 4: пролет; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [6 empty] | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)
| ОП п.1.33.20 | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75 | [18 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75
| 1 | ОТ |  |  | 8: 777.3; 9: 0.75; 10: 582.98; 11: 29.05; 12: 16935.57 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3916.03; 9: 0.75; 10: 2937.02; 11: 11.63; 12: 34157.54 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 301.46; 9: 0.75; 10: 226.1; 11: 29.05; 12: 6568.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 824.64; 10: 824.64; 11: 8.6; 12: 7091.9 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 85.7; 6: 0.75; 7: 64.275 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.26; 7: 24.26 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5517.97; 10: 4344.64; 12: 58185.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 809.08; 12: 23503.78 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 833.35; 12: 24208.89 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 485.45; 12: 14102.27 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5663.44; 12: 96496.17 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж проводов и линейной арматуры : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж проводов и линейной арматуры :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5617.59 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 736.86 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4056.09 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 301.38 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 824.64 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7309.92 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 736.86 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4056.09 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 301.38 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 824.64 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1069.38 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 622.95 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1038.24 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1069.38 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 622.95 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж проводов и линейной арматуры |  |  | 10: 7309.92 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж проводов и линейной арматуры
Раздел 2. Демонтаж опор | [18 empty] | Раздел 2. Демонтаж опор
3 | ФЕР33-01-008-02 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом свыше 2 до 3 м3 |  |  | 4: м3; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [6 empty] | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом свыше 2 до 3 м3
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67; 9: 0.8; 10: 268; 11: 29.05; 12: 7785.4 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 378.88; 9: 0.8; 10: 1515.52; 11: 11.63; 12: 17625.5 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 27.37; 9: 0.8; 10: 109.48; 11: 29.05; 12: 3180.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3705.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.6 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.66; 6: 0.8; 7: 26.64 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.93; 6: 0.8; 7: 11.72 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4151.31; 10: 1783.52; 12: 25410.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 377.48; 12: 10965.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 388.8; 12: 11294.76 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 226.49; 12: 6579.47 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2398.81; 12: 43285.13 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-01-010-01 | Демонтаж металлоконструкций на железобетонных центрифугированных опорах (применительно) |  |  | 4: т; 5: 0.181; 6: 1; 7: 0.181 | [6 empty] | Демонтаж металлоконструкций на железобетонных центрифугированных опорах (применительно)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 493.99; 9: 0.7; 10: 62.59; 11: 29.05; 12: 1818.24 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.35; 6: 0.7; 7: 6.506 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.99; 10: 62.59; 12: 1818.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.59; 12: 1818.24 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 64.47; 12: 1872.79 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 37.55; 12: 1090.94 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164.61; 12: 4781.97 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтаж опор : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтаж опор :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1846.11 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 330.59 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1515.52 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 109.48 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2563.42 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 330.59 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1515.52 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 109.48 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 453.27 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 264.04 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 440.07 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 453.27 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 264.04 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтаж опор |  |  | 10: 2563.42 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж опор
Раздел 3. Земляные работы | [18 empty] | Раздел 3. Земляные работы
5 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разработка вокруг опоры) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разработка вокруг опоры)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 10: 0.78; 11: 29.05; 12: 22.66 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 10: 21.78; 11: 11.63; 12: 253.3 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 10: 2.94; 11: 29.05; 12: 85.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 7: 0.10021 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 7: 0.2178 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 22.56; 12: 275.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.72; 12: 108.07 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.42; 12: 99.42 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.71; 12: 49.71 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.69; 12: 425.09 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 10: 2.77; 11: 11.63; 12: 32.22 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 10: 0.47; 11: 29.05; 12: 13.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 7: 0.03498 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 2.77; 12: 32.22 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.47; 12: 13.65 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.43; 12: 12.56 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.22; 12: 6.28 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.42; 12: 51.06 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 | 2 | 1 | 2 | 60 |  | 120 | 8.6 | 1032 | [6 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120; 12: 1032 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Земляные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 145.33 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 0.78 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 24.55 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.41 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 120 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 151.11 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 0.78 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 24.55 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.41 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 120 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3.85 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.93 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4.19 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3.85 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1.93 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Земляные работы |  |  | 10: 151.11 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Земляные работы
Раздел 4. Погрузка и перевозка | [18 empty] | Раздел 4. Погрузка и перевозка
8 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 0.637 | 1 | 0.637 | 22.33 |  | 14.22 | 13.51 | 192.11 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.22; 12: 192.11 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 6.25 | 1 | 6.25 | 10.71 |  | 66.94 | 13.51 | 904.36 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.94; 12: 904.36 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦпг-03-02-01-198 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 198 км |  |  | 1 т груза | 6.887 | 1 | 6.887 | 136.68 |  | 941.32 | 13.51 | 12717.23 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 198 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 941.32; 12: 12717.23 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза | 0.637 | 1 | 0.637 | 22.33 |  | 14.22 | 13.51 | 192.11 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.22; 12: 192.11 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 6.25 | 1 | 6.25 | 10.71 |  | 66.94 | 13.51 | 904.36 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.94; 12: 904.36 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Погрузка и перевозка : | [23 empty] | Итоги по разделу 4 Погрузка и перевозка :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1103.64 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1103.64 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1103.64 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1103.64 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Погрузка и перевозка |  |  | 10: 1103.64 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Погрузка и перевозка
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8712.67; 12: 119149.49 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1068.23; 12: 31032.08 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5596.16; 12: 65083.34 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 414.27; 12: 12034.54 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2048.28; 12: 23034.07 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11128.09; 12: 189317.63 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1068.23; 12: 31032.08 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5596.16; 12: 65083.34 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 414.27; 12: 12034.54 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2048.28; 12: 23034.07 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1526.5; 12: 44345.22 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 888.92; 12: 25822.92 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1482.5; 12: 43066.62 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1526.5; 12: 44345.22 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 888.92; 12: 25822.92 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 11128.09; 12: 189317.63 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  | 6: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начлаьник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  | 6: М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01-02 Монтажные работы
Приложение № 1.2
к Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных работ
по объекту: "Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяновск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район. (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ"
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяноск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район. (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ | [15 empty] | Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяноск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район. (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Монтажные работы | [16 empty] | Монтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 45/2210-001379-ТКР, 45/2210-001379-ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [14 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 4383.35 | (430,6) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4025.44 | (403,44) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 250.95 | (8,64) | тыс.руб.
| монтажных работ | 357.91 | (27,16) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 946.63 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 302.89 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовительные работы (якорение провода для опор №80, 83) | [18 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы (якорение провода для опор №80, 83)
1 | ФЕРм37-02-002-01 | Устройство полузаглубленного якоря, усилие: до 200 кН (20 тс) |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [6 empty] | Устройство полузаглубленного якоря, усилие: до 200 кН (20 тс)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 255.9; 10: 511.8; 11: 29.05; 12: 14867.79 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3306.28; 10: 6612.56; 11: 11.63; 12: 76904.07 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.35; 10: 606.7; 11: 29.05; 12: 17624.64 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1568.61; 10: 3137.22; 11: 8.6; 12: 26980.09 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30; 7: 60 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.02; 7: 44.04 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5130.79; 10: 10261.58; 12: 118751.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1118.5; 12: 32492.43 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1029.02; 12: 29893.04 | [8 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 548.07; 12: 15921.29 | [8 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11838.67; 12: 164566.28 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-05.1.08.01-0088 | Блоки железобетонные фундаментные |  |  | м3 | -2.6 | 1 | -2.6 | 682 |  | -1773.2 | 8.6 | -15249.52 | [6 empty] | Блоки железобетонные фундаментные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1773.2; 12: -15249.52 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-08.2.02.03-0033 | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22 мм |  |  | 10 м | -3.6 | 1 | -3.6 | 376.05 |  | -1353.78 | 8.6 | -11642.51 | [6 empty] | Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1353.78; 12: -11642.51 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм37-02-002-07 | Разборка полузаглубленного якоря, усилие: до 200 кН (20 тс) |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [6 empty] | Разборка полузаглубленного якоря, усилие: до 200 кН (20 тс)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.64; 10: 503.28; 11: 29.05; 12: 14620.28 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3245.93; 10: 6491.86; 11: 11.63; 12: 75500.33 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 296.33; 10: 592.66; 11: 29.05; 12: 17216.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.03; 10: 10.06; 11: 8.6; 12: 86.52 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.5; 7: 59 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.5; 7: 43 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3502.6; 10: 7005.2; 12: 90207.13 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1095.94; 12: 31837.05 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1008.26; 12: 29290.09 | [8 empty] | НР Оборудование общего назначения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 537.01; 12: 15600.15 | [8 empty] | СП Оборудование общего назначения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8550.47; 12: 135097.37 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы (якорение провода для опор №80, 83) : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы (якорение провода для опор №80, 83) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 14139.8; 12: 182067.05 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1015.08; 12: 29488.07 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13104.42; 12: 152404.4 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1199.36; 12: 34841.41 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 20.3; 12: 174.58 | [12 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 17262.16; 12: 272771.62 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1015.08; 12: 29488.07 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13104.42; 12: 152404.4 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1199.36; 12: 34841.41 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 20.3; 12: 174.58 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2037.28; 12: 59183.13 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1085.08; 12: 31521.44 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2214.44; 12: 64329.48 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2037.28; 12: 59183.13 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1085.08; 12: 31521.44 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы (якорение провода для опор №80, 83) |  |  | 10: 17262.16; 12: 272771.62 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Подготовительные работы (якорение провода для опор №80, 83)
Раздел 2. Земляные работы | [18 empty] | Раздел 2. Земляные работы
5 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (выемка почвенно-растительного слоя) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.132; 6: 1; 7: 0.132 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (выемка почвенно-растительного слоя)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 10: 9.38; 11: 29.05; 12: 272.49 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 10: 261.36; 11: 11.63; 12: 3039.62 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 10: 35.28; 11: 29.05; 12: 1024.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 7: 1.2025 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 7: 2.6136 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 270.74; 12: 3312.11 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.66; 12: 1297.37 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 41.09; 12: 1193.58 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.54; 12: 596.79 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.37; 12: 5102.48 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.85826; 6: 1; 7: 0.85826 | [6 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 10: 60.99; 11: 29.05; 12: 1771.76 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 10: 1699.35; 11: 11.63; 12: 19763.44 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 10: 229.41; 11: 29.05; 12: 6664.36 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 7: 7.8187 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 7: 16.9935 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 1760.34; 12: 21535.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 290.4; 12: 8436.12 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 267.17; 12: 7761.23 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 133.58; 12: 3880.62 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2161.09; 12: 33177.05 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (добор) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.26544; 6: 1; 7: 0.26544 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (добор)
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [25 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.2; 10: 293.17; 11: 29.05; 12: 8516.59 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.2; 7: 37.5863 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 293.17; 12: 8516.59 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 293.17; 12: 8516.59 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 260.92; 12: 7579.77 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 117.27; 12: 3406.64 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 671.36; 12: 19503 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.2168; 6: 1; 7: 0.2168 | [6 empty] | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 853; 10: 184.93; 11: 29.05; 12: 5372.22 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 100; 7: 21.68 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 853; 10: 184.93; 12: 5372.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 184.93; 12: 5372.22 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 164.59; 12: 4781.28 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 75.82; 12: 2202.61 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425.34; 12: 12356.11 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 4.6; 6: 1; 7: 4.6 | [6 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 31.05; 11: 29.05; 12: 902 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 38.13; 11: 11.63; 12: 443.45 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 3.73; 11: 29.05; 12: 108.36 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 1.7; 11: 8.6; 12: 14.62 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 7: 3.91 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.322 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 70.88; 12: 1360.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.78; 12: 1010.36 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 38.26; 12: 1111.4 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 24; 12: 697.15 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.14; 12: 3168.62 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | м3 | 5.29 | 1 | 5.29 | 90.94 |  | 481.07 | 8.6 | 4137.2 | [6 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 481.07; 12: 4137.2 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (в т.ч. привозным грунтом) |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.9986; 6: 1; 7: 0.9986 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (в т.ч. привозным грунтом)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 10: 251.09; 11: 11.63; 12: 2920.18 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 10: 42.87; 11: 29.05; 12: 1245.37 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 7: 3.1755 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 251.09; 12: 2920.18 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.87; 12: 1245.37 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 39.44; 12: 1145.74 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 19.72; 12: 572.87 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.25; 12: 4638.79 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 | 113.8 | 1 | 113.8 | 60 |  | 6828 | 8.6 | 58720.8 | [6 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6828; 12: 58720.8 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 9.99; 6: 1; 7: 9.99 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 1067.73; 11: 29.05; 12: 31017.56 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 2413.38; 11: 11.63; 12: 28067.61 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 263.34; 11: 29.05; 12: 7650.03 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 125.1747 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 26.1738 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 3481.11; 12: 59085.17 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1331.07; 12: 38667.59 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1224.58; 12: 35574.18 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 612.29; 12: 17787.09 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5317.98; 12: 112446.44 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 5: 120; 6: 1; 7: 120 | [6 empty] | Очистка поверхности щетками
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 10: 921.6; 11: 29.05; 12: 26772.48 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 7: 108 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 921.6; 12: 26772.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 921.6; 12: 26772.48 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 866.3; 12: 25166.13 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 470.02; 12: 13653.96 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2257.92; 12: 65592.57 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 5: 120; 6: 1; 7: 120 | [6 empty] | Обеспыливание поверхности
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 10: 72; 11: 29.05; 12: 2091.6 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 10: 39.6; 11: 11.63; 12: 460.55 | [7 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 8.4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 111.6; 12: 2552.15 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72; 12: 2091.6 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 67.68; 12: 1966.1 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 36.72; 12: 1066.72 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 216; 12: 5584.97 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (в 4 слоя) |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.2; 6: 1; 7: 1.2 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (в 4 слоя)
|  | 4 слоя гидроизоляции ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [25 empty] | 4 слоя гидроизоляции ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 2; 10: 483.86; 11: 29.05; 12: 14056.13 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 2; 10: 171.94; 11: 11.63; 12: 1999.66 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 2; 10: 5.57; 11: 29.05; 12: 161.81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 9: 2; 10: 150.6; 11: 8.6; 12: 1295.16 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 2; 7: 50.88 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 2; 7: 0.48 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 806.4; 12: 17350.95 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 489.43; 12: 14217.94 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 538.37; 12: 15639.73 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 337.71; 12: 9810.38 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1682.48; 12: 42801.06 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-01.2.03.05-0001 | Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов |  |  | кг | 42 | 1 | 42 | 15.41 |  | 647.22 | 8.6 | 5566.09 | [6 empty] | Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 647.22; 12: 5566.09 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-01.2.03.07-0001 | Композиция полимерно-битумная Гидроизол |  |  | л | 120 | 1 | 120 | 42.83 |  | 5139.6 | 8.6 | 44200.56 | [6 empty] | Композиция полимерно-битумная Гидроизол
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5139.6; 12: 44200.56 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21247.75; 12: 261401.77 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3124.71; 12: 90772.83 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4874.85; 12: 56694.51 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 580.2; 12: 16854.81 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 13248.19; 12: 113934.43 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 26603.82; 12: 416995.74 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3124.71; 12: 90772.83 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4874.85; 12: 56694.51 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 580.2; 12: 16854.81 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13248.19; 12: 113934.43 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3508.4; 12: 101919.14 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1847.67; 12: 53674.83 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3704.91; 12: 107627.64 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3508.4; 12: 101919.14 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1847.67; 12: 53674.83 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  |  | 10: 26603.82; 12: 416995.74 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Устройство фундаментов | [18 empty] | Раздел 3. Устройство фундаментов
19 | ФЕР33-01-001-09 | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 |  |  | 4: м3; 5: 13.6; 6: 1; 7: 13.6 | [6 empty] | Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38; 10: 516.8; 11: 29.05; 12: 15013.04 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 160.05; 10: 2176.68; 11: 11.63; 12: 25314.79 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.34; 10: 249.42; 11: 29.05; 12: 7245.65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.62; 10: 307.63; 11: 8.6; 12: 2645.62 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.19; 7: 56.984 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.29; 7: 17.544 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 220.67; 10: 3001.11; 12: 42973.45 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 766.22; 12: 22258.69 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 789.21; 12: 22926.45 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 459.73; 12: 13355.21 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4250.05; 12: 79255.11 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [6 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | поправка на глубину забивки заземлителей ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [25 empty] | поправка на глубину забивки заземлителей ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 9: 3; 10: 45.72; 11: 29.05; 12: 1328.17 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 9: 3; 10: 715.68; 11: 11.63; 12: 8323.36 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 3; 10: 38.64; 11: 29.05; 12: 1122.49 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 3; 10: 3.72; 11: 8.6; 12: 31.99 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 6: 3; 7: 5.4 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 3; 7: 3.84 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.76; 10: 765.12; 12: 9683.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.36; 12: 2450.66 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 86.89; 12: 2524.18 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 50.62; 12: 1470.4 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 902.63; 12: 13678.1 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм |  |  | т | 0.056 | 1 | 0.056 | 5650 |  | 316.4 | 8.6 | 2721.04 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.4; 12: 2721.04 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-08.3.07.01-0044 | Сталь полосовая: 40х6 мм, марка Ст3сп |  |  | т | 0.00188 | 1 | 0.00188 | 6674.64 |  | 12.55 | 8.6 | 107.93 | [6 empty] | Сталь полосовая: 40х6 мм, марка Ст3сп
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.55; 12: 107.93 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство фундаментов : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство фундаментов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4095.18; 12: 55485.94 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 562.52; 12: 16341.21 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2892.36; 12: 33638.15 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 288.06; 12: 8368.14 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 640.3; 12: 5506.58 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5481.63; 12: 95762.18 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 562.52; 12: 16341.21 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2892.36; 12: 33638.15 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 288.06; 12: 8368.14 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 640.3; 12: 5506.58 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 876.1; 12: 25450.63 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 510.35; 12: 14825.61 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 850.58; 12: 24709.35 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 876.1; 12: 25450.63 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 510.35; 12: 14825.61 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство фундаментов |  |  | 10: 5481.63; 12: 95762.18 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Устройство фундаментов
Раздел 4. Установка опор | [18 empty] | Раздел 4. Установка опор
23 | ФЕР33-01-016-10 | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т |  |  | 4: т; 5: 9.454; 6: 1; 7: 9.454 | [6 empty] | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 313.27; 10: 2961.65; 11: 29.05; 12: 86035.93 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1551.08; 10: 14663.91; 11: 11.63; 12: 170541.27 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 106.06; 10: 1002.69; 11: 29.05; 12: 29128.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.14; 7: 294.3976 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.96; 7: 113.0698 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1864.35; 10: 17625.56; 12: 256577.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3964.34; 12: 115164.07 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4083.27; 12: 118618.99 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2378.6; 12: 69098.44 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24087.43; 12: 444294.63 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Установка опор : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Установка опор :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17625.56; 12: 256577.2 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2961.65; 12: 86035.93 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 14663.91; 12: 170541.27 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1002.69; 12: 29128.14 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 24087.43; 12: 444294.63 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2961.65; 12: 86035.93 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14663.91; 12: 170541.27 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1002.69; 12: 29128.14 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4083.27; 12: 118618.99 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2378.6; 12: 69098.44 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3964.34; 12: 115164.07 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4083.27; 12: 118618.99 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2378.6; 12: 69098.44 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Установка опор |  |  | 10: 24087.43; 12: 444294.63 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Установка опор
Раздел 5. Монтаж провода | [18 empty] | Раздел 5. Монтаж провода
24 | ФЕР33-01-024-01 | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 5: 0.2481; 6: 1; 7: 0.2481 | [6 empty] | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 70 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| 1 | ОТ |  |  | 8: 794.61; 10: 197.14; 11: 29.05; 12: 5726.92 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5778.82; 10: 1433.73; 11: 11.63; 12: 16674.28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 388.76; 10: 96.45; 11: 29.05; 12: 2801.87 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.6; 7: 20.4931 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.73; 7: 7.376 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.43; 10: 1630.87; 12: 22401.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 293.59; 12: 8528.79 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 302.4; 12: 8784.65 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 176.15; 12: 5117.27 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2109.42; 12: 36303.12 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР33-01-027-18 | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) |  |  | 4: пролет; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [6 empty] | Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 777.3; 10: 777.3; 11: 29.05; 12: 22580.57 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3916.03; 10: 3916.03; 11: 11.63; 12: 45543.43 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 301.46; 10: 301.46; 11: 29.05; 12: 8757.41 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 824.64; 10: 824.64; 11: 8.6; 12: 7091.9 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 85.7; 7: 85.7 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.26; 7: 24.26 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5517.97; 10: 5517.97; 12: 75215.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1078.76; 12: 31337.98 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1111.12; 12: 32278.12 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 647.26; 12: 18802.79 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7276.35; 12: 126296.81 | [10 empty] | Всего по позиции
Материалы для монтажа провода | [28 empty] | Материалы для монтажа провода
26 | ФССЦ-01.7.15.10-0032 | Скоба: СК-12-1А |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 54.7 |  | 1969.2 | 8.6 | 16935.12 | [6 empty] | Скоба: СК-12-1А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1969.2; 12: 16935.12 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 13.29 |  | 239.22 | 8.6 | 2057.29 | [6 empty] | Серьга СР-12-16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.22; 12: 2057.29 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 9.36 |  | 56.16 | 8.6 | 482.98 | [6 empty] | Серьга СР-7-16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.16; 12: 482.98 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-20.1.02.22-0001 | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 34.73 |  | 208.38 | 8.6 | 1792.07 | [6 empty] | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 208.38; 12: 1792.07 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-20.1.02.22-0007 | Ушко: специальное укороченное УСК-7-16 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 85.05 |  | 510.3 | 8.6 | 4388.58 | [6 empty] | Ушко: специальное укороченное УСК-7-16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.3; 12: 4388.58 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-22.2.02.04-0021 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 27.04 |  | 162.24 | 8.6 | 1395.26 | [6 empty] | Звено промежуточное прямое ПР-7-6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.24; 12: 1395.26 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-22.2.02.04-0022 | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 42.05 |  | 756.9 | 8.6 | 6509.34 | [6 empty] | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 756.9; 12: 6509.34 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-22.2.02.04-0009 | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 103.63 |  | 1865.34 | 8.6 | 16041.92 | [6 empty] | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1865.34; 12: 16041.92 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-22.2.02.04-0036 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 193.24 |  | 3478.32 | 8.6 | 29913.55 | [6 empty] | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3478.32; 12: 29913.55 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-20.1.02.05-0004 | Коромысло: 2КУ-12-1 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 491.2 |  | 2947.2 | 8.6 | 25345.92 | [6 empty] | Коромысло: 2КУ-12-1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2947.2; 12: 25345.92 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 89.44 |  | 1073.28 | 8.6 | 9230.21 | [6 empty] | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.28; 12: 9230.21 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-20.5.04.07-0003 | Зажим соединительный овальный СОАС-70-3 |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 19.62 |  | 196.2 | 8.6 | 1687.32 | [6 empty] | Зажим соединительный овальный СОАС-70-3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.2; 12: 1687.32 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт | 0.096 | 1 | 0.096 | 943.06 |  | 90.53 | 8.6 | 778.56 | [6 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.53; 12: 778.56 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-22.2.01.03-0001 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б |  |  | шт | 84 | 1 | 84 | 202.55 |  | 17014.2 | 8.6 | 146322.12 | [6 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17014.2; 12: 146322.12 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Монтаж провода : | [22 empty] | Итоги по разделу 5 Монтаж провода :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 37716.31; 12: 360497.34 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 974.44; 12: 28307.49 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5349.76; 12: 62217.71 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 397.91; 12: 11559.28 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 31392.11; 12: 269972.14 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 39666.51; 12: 423014.29 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 974.44; 12: 28307.49 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5349.76; 12: 62217.71 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 397.91; 12: 11559.28 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 31105.38; 12: 267506.26 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1413.52; 12: 41062.77 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 823.41; 12: 23920.06 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 286.73; 12: 2465.88 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 286.73; 12: 2465.88 | [12 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1372.35; 12: 39866.77 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1413.52; 12: 41062.77 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 823.41; 12: 23920.06 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Монтаж провода |  |  | 10: 39953.24; 12: 425480.17 | [13 empty] | Итого по разделу 5 Монтаж провода
Раздел 6. Материалы | [18 empty] | Раздел 6. Материалы
40 | ТЦ_05.1.05.14_34_7723738018_03.02.2023_01 | Фундамент Ф3-Ам |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 100230 |  | 93237.21 | 8.6 | 801840 | [6 empty] | Фундамент Ф3-Ам
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93237.21; 12: 801840 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_07.4.03.02_63_6376120780_06.02.2023_01 | Опора У35-1+5 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 921765 |  | 214363.95 | 8.6 | 1843530 | [6 empty] | Опора У35-1+5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214363.95; 12: 1843530 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_889_20.1.00.00_02.02.2022_02 | Информационный знак |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1250 |  | 290.7 | 8.6 | 2500 | [6 empty] | Информационный знак
|  | Цена=1500/1,2 | [27 empty] | Цена=1500/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 290.7; 12: 2500 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_1046_20.1.00.00_02.02.2022_02 | Скрепа NС20 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 17 |  | 7.91 | 8.6 | 68 | [6 empty] | Скрепа NС20
|  | Цена=20,4/1,2 | [27 empty] | Цена=20,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.91; 12: 68 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_402_01.01.05.03.09_02.02.2022_02 | Провод АС70/11 |  |  | т | 0.112 | 1 | 0.112 | 519057 |  | 6759.81 | 8.6 | 58134.38 | [6 empty] | Провод АС70/11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6759.81; 12: 58134.38 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_1118_20.1.00.00_02.02.2022_02 | Птицезащитное устройство ПЗУ-S |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1780.22 |  | 1242.01 | 8.6 | 10681.32 | [6 empty] | Птицезащитное устройство ПЗУ-S
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1242.01; 12: 10681.32 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_681_01.01.06.07_02.02.2022_02 | Гаситель вибрации ГВ-0,8-9,1-400-10/13 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 940.93 |  | 1312.93 | 8.6 | 11291.16 | [6 empty] | Гаситель вибрации ГВ-0,8-9,1-400-10/13
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1312.93; 12: 11291.16 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Материалы : | [22 empty] | Итоги по разделу 6 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 317214.52; 12: 2728044.86 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 317214.52; 12: 2728044.86 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 307601.16; 12: 2645370 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 307601.16; 12: 2645370 | [12 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 9613.36; 12: 82674.86 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 9613.36; 12: 82674.86 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 6 Материалы |  |  | 10: 317214.52; 12: 2728044.86 | [13 empty] | Итого по разделу 6 Материалы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 307609.07; 12: 2645438 | [12 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 412039.12; 12: 3844074.16 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8638.4; 12: 250945.53 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 40885.3; 12: 475496.04 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3468.22; 12: 100751.78 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 362515.42; 12: 3117632.59 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 403440.55; 12: 4025436.84 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7623.32; 12: 221457.46 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 27780.88; 12: 323091.64 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2268.86; 12: 65910.37 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 352595.03; 12: 3032317.27 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9881.29; 12: 287051.53 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5560.03; 12: 161518.94 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 27162.25; 12: 357912.36 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1015.08; 12: 29488.07 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13104.42; 12: 152404.4 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1199.36; 12: 34841.41 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9920.39; 12: 85315.32 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2037.28; 12: 59183.13 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1085.08; 12: 31521.44 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12106.62; 12: 351697.31 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11918.57; 12: 346234.66 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6645.11; 12: 193040.38 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 430602.8; 12: 4383349.2 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 307609.07; 12: 2645438 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| Составил: | ведущий инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  | 6: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начлаьник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  | 6: М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.