УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера

АО «Энергосервис Волги»

______________В.В. Абросимов

«___»__________________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ по объекту:

# «Переустройство ВЛ–35 кВ Беднодемьяновск–Ачадово, участок между опорами № 80–83, расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово–Полянский район (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ–35 кВ – 0,248 км)»

# 1. Основание на проведение работ:

# Договор подряда №45/2210-001379 от 22.08.2022г. на выполнение работ по объекту «Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяноск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ», заключенный между АО «Энергосервси Волги» и филиалом ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго».

# 2.Наличие проектной документации:

2.1. Проектная и рабочая документация по объекту «Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяноск-Ачадово, участок между опорами №80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ» разработана             АО «Энергосервис Волги» в 2023 году, шифр 45/2210-001379, согласованная и утвержденная                                             в установленном порядке.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3. Описание работ.

# Место нахождения объекта: Пензенская область, Спасский район, на границе с Зубово-Полянским районом Республики Мордовия, в 2,8 км к западу от г. Спасск.

# 3.1. Приобрести материалы и оборудование, выполнить строительно–монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Переустройство ВЛ-35 кВ Беднодемьяноск-Ачадово, участок между опорами № 80-83 расположенной по адресу: Пензенская область, Спасский район, РМ, Зубово-Полянский район                              (ФКУ «Поволжуправтодор») (ВЛ-35 кВ – 0,248 км) под ключ».

# 4. Требования к строительству:

4.1 Строительно–монтажные работы выполнять с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по Проекту производства работ, согласованному в установленном порядке главным инженером Зубово-Полянского РЭС филиала ПАО «Россети Волгша» - «Мордовэнерго».

4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

4.3. Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры на выполнение работ,                                               не превышающий 70 (семидесяти) процентов от объема работ Договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

4.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС–14).

4.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

4.7. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор–РВ–17–2082.04–23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо–сдаточной документации                                на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга»».

4.8. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется                             в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор–РВ–17–1913.04–23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга».

4.9. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П–РВ–17–2342.04–23 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного запроса.

4.10. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации.

4.11. Подрядчик доставляет демонтированные материалы на склад Саранского ПО филиала                          ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»  (г. Саранск, ул. Лодыгина,6) своим транспортом и своими силами.

# 5. Оборудование и материалы.

Работы выполняются иждивением Подрядчика. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации.

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:

6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими                                        в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2024 года.

6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

8. Сроки выполнения работ:

Срок начала работ– не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 20.03.2025.

Срок завершения работ по договору – не позднее 30.03.2025.

9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:                                                         И.о. главного инженера Абросимов Владимир Владимирович, тел. 8(8452) 320-324.

10. Приложения.

Приложение №1.  Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение №2. Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                             К.Э. Дмитриев