УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

________________В.Б. Минаев

«____»________________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению системой охранного телевидения здания по адресу: г. Саратов,                     ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 в рамках реализации проекта: «Модернизация (оснащение) здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами охраны и контроля доступа»

# 1. Основание на проведение работ:

# Проведение мероприятий по оснащению системой охранного телевидения здания по адресу:                            г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 в рамках реализации проекта: «Модернизация (оснащение) здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами охраны и контроля доступа».

# 2.Наличие проектной документации:

2.1. Проектная и рабочая документация по объекту «Модернизация (оснащение) здания по адресу:            г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами охраны и контроля доступа».» разработана             ООО «Стройком–А» шифр 2024–07, согласованная и утвержденная в установленном порядке.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3. Описание работ.

# Место нахождения объекта: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1.

# 3.1. Приобрести оборудование, выполнить строительно–монтажные и пусконаладочные работы по оснащению системой контроля доступа в соответствии с проектной и рабочей документацией, разработанной ООО «Стройком–А», шифр 2024–071 «Модернизация (оснащение) здания по адресу: г.Саратов,                              ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами охраны и контроля доступа».

# 4. Требования к строительству:

4.1 Строительно–монтажные работы выполнять с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по Проекту производства работ, согласованному в установленном порядке главным инженером АО «Энергосервис Волги».

4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

4.3. Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры на выполнение проектно–изыскательских работ, а также на объем строительно–монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 70 (семидесяти) процентов от объема строительно–монтажных и пусконаладочных работ Договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

4.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС–14).

4.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

4.7. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор–РВ–17–2082.04–23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо–сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга»».

4.8. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор–РВ–17–1913.04–23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга».

4.9. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П–РВ–17–2342.04–23 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного запроса.

4.10. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации.

5. Требования к программному обеспечению:

  - Поставляемое программное обеспечение должно быть разработано в Российской Федерации.

  - Программное обеспечение должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

- Поставляемое Подрядчиком программное обеспечение должно иметь полную совместимость с установленным на аппаратной платформе Заказчика программным обеспечением «Орион Про».

  - Подрядчик должен обеспечить установку и адаптацию поставляемого и имеющегося у Заказчика программного обеспечения для надлежащей и бесперебойной работы системы охранной сигнализации на базе оборудования Bolid.

# 6. Оборудование и материалы.

Работы выполняются иждивением Подрядчика. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации.

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7. Технические требования к материалам и оборудованию:

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2024 года.

7.4. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

7.5. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

8. Сроки выполнения работ:

Срок начала работ– не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора.

Срок завершения работ по договору – 25.11.2024 г.

9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам: Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

# 10. Приложения.

Приложение № 1. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение № 2. Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

# Начальник СДО                                                                                                       М.В. Корнишина

Приложение № 2 к техническому заданию

на выполнение работ по оснащению системой охранного телевидения здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 в рамках реализации проекта: «Модернизация (оснащение) здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1 системами охраны и контроля доступа»

Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры

# 1.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области монтажа систем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием при этом совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.2 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по монтажу и наладке слаботочных систем не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по монтажу монтажу и наладке слаботочных систем, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

Начальник СДО                                                                                                      М.В. Корнишина