Приложение № 2 к Техническому заданию

на выполнение строительно–монтажных

и пусконаладочных работ по объекту:

«Реконструкция ВЛ–6 кВ Ф–614 РП 6 кВ № 1

в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»

Требования и особые условия к подрядчику/ участнику закупочной процедуры

1.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области строительства.

1.2. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по монтажу ВЛ 1-20 кВ не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по монтажу ВЛ 1-20 кВ не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.6. Подрядчик (субподрядчик) должен иметь соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим техническим заданием.

1.7. При допуске на энергообъекты персонала Подрядной (субподрядной) организации для выполнения работ, Подрядной организации необходимо обеспечить контроль выполнения персоналом следующих требований:

- персонал Подрядной (субподрядной) организации должен быть профессионально подготовлен в соответствии с предстоящей работой, а уровень его квалификации должен соответствовать предстоящей работе;

- персонал Подрядной организации (субподрядной) должен соответствовать по состоянию здоровья выполняемой работе и не иметь медицинских противопоказаний;

- уровень знаний персонала Подрядной (субподрядной) организации должен соответствовать требованиям и условиям предстоящей работы, в соответствии с государственными нормативными актами, устанавливающими требованиями для соответствующих видов работ или профессий;

- персонал Подрядной (субподрядной) организации должен иметь все необходимые для выполнения работы документы, подтверждающие возможность выполнения им определенных видов работ, а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

- персонал Подрядной (субподрядной) организации должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями.

Начальник СДО                                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                           К.Э. Дмитриев

Начальник Службы эксплуатации,

технического обслуживания и ремонта                                                    В.В. Абросимов