## НМЦ
Приложение №2
к Техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-614 РП 6 кВ № 1
в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
_________________М.К. Проскуркин
| "______"_____________________20___г. |  |  | "______"__________________20___г.
Расчет начальной максимальной цены лота
«Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-614 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»
№ п/п | № смет или локальных сметных расчетов | Наименование глав работ и затрат | Общая сметная стоимость в базовых ценах, руб. | Общая сметная стоимость в текущих ценах, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Проектно-изыскательские работы
1 | Смета №1 | на кадастровые работы | 536.6862 | 2431.1886
2 | Смета №2 | на изысктельские работы | 2423.1302 | 14441.8563
3 | Смета №3 | на проектные работы | 47945.337 | 284795.3018
|  | Итого: | 50905.1535 | 301668.3467
|  | НДС 20%: | 10181.03 | 60333.67
|  | ВСЕГО: | 61086.1835 | 362002.0167
| Главный инженер: |  | В.Б. Минаев
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Составил: |  | М.В. Васильцова
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил: |  | М.В. Корнишина
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Кадастровые
Приложение №2 .1
к Техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-614 РП 6 кВ № 1
в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
М.К. Проскуркин
| "______"______________________________20___г. | [5 empty] | "______"______________________________20___г.
С М Е Т А № 1
на кадастровые работы
«Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-614 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»
местоположение объекта
№ | Обоснов-ание | Наименование и объемы работ |  | Коэффициенты по примечаниям к таблице |  | Ед. изм. | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №73 | Составление схемы расположения земельных участков с нанесением кадастовых номеров ( подготовка землеустроительного дела по отводу земель применительно) |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс.га. отводимой территории | (А*n1*Ка2*Ка6*Ка8+ В*n2*Кв4*Кв10)*Ка3в3*Кп*Ки*К нп = (1363*0,102*1,8+3431*0,0022*1,15*1*3,5)*1,47*12,728*1,0985 | 20999.2459
|  | 1 | n1 - кол-во объектов |  | 1
|  | 0.011 | n2 - тыс. га территории | Ка2=1,0-0,9*(1-п ) | 0.1099
|  | 30 | n3 км. Удаленности объекта | Ка3в3=1.0-0.01(30-n3)=1,0 | 1
|  | 20 | n4 кол точек, переносимых в натуру, в расчете на 1 км границы | Кв4=1 +0.01(п-5) | 1.15
|  | 18 | n5 кол-во обособленных участков, намечаемых к отводу | Ка6=1.0+0.10(n5-1) | 2.7
|  | 1 | кол-во учреждений, с которыми производится дела по отводу земель | Ка8=1+0,1(п8-1) | 1
|  | 1 | при отводе земель под стр-во линейных сооружений | Кв10=11 | 11
|  | 1.47 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1, 2) | Кп-природно-эконом.особенности | 1.47
|  |  | при выполнении работ в неблагоприятный период года (в период с 1/XI по 1/V прил.3) | Кнп=1,69*0,65=1,0985 (прил.4) | 1.0985
|  | 14.7463 | повышающий коэфф-т 2016 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 14.7463
3 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №126 |  | Вычерчивание планов горизонтальных съемок | (111*n1*Ка2+45*n2*Кв1*Кв5*Кв6*Кв7)*Ка3в3*Ка4в4*Кп*Ки |  | 1 оъект 1 кв. дм плана
|  | 1 | n1 кол-во объектов | (111*1*0,36+45*2*1,2*1*1*0,9)*1*1*1,24*9,713 | 1
|  | 2 | n2 кв. дм. Плана |  | 2
|  | 80 | n3 кол-во контуров на кв. дм. Плана | Кв1=1.20+0.01(n3-80)=1,2 | 80
|  | 2 | n4 объем работы в кв дм плана | Ка2=1.0-0.08(10-n4)=0,36 | 2
|  | 1 | n5 кол-во листов планшетов | Ка3В3=1.0+0.02(n5-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n6 кол-во землепользований изображаемых на плане | Ка4В4=1.0+0.01(n6-1)=1,0 Кв5, Кв6 - не применяются, =1 | 1
|  | 0.9 | масштаб | Кв7-0.80 М 1:500 0.85 М 1:1000 0.90 М 1:2000 0.95 М 1:5000. Кв7-0.9 | 0.9
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
1 | 4 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6
4 |  |  | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой карте) территории кадастрового квартала
4.1. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №56 |  | Разработка проектных предложений по установлению границ территорий | (а*n1*Ка2*Ка6+в*n2/10000*Кв1*Кв4*Кв5)*Ка3в3*Кп*Ки (1578*1*0,1*1,4+975*5,16/10000*0,55*1*1,15)*1*1,31*9,713 |  | объект 10 тыс.га.
|  | 1 | n1 кол-во объектов | Кв1=1+0.05(n3-10)=0,55 | 1
|  | 5.16 | n2 га. территории | Ка2=1.0-0.3(3-n2/10000)=0,1 | 5.16
|  | 1 | n3 доля (%) земель с особым режимом использования | Ка3в3=1.0+0.4(n4-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n4 количество видов территорий, различающихся по условиям режимов использования | Кв4=1.0+0.02(n6-1)=1,0 | 1
|  | 1.15 | n5 масштаб | Кв5=1.15 1:5000, 0.9 1:25000 | 1.15
|  | 1 | n6 количество хозяйств по которым производится подсчет площадей земель по видам ограничений их использования |  | 1
|  | 5 | n7 кол-во учреждений с которыми производится согласование проекта | Ка6=1.0+0.10(n7-1)=1,4 | 5
|  | 1.31 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.31
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
4.2. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №75 |  | Составление и вычерчивание плана границ землепользования (разбивочный чертеж) | (а*n1*Ка1*Ка2*Ка4*Ка7+в*n2/1000*Кв3*Кв6)*Ка5в5*Кп*Ки |  | объект 1 тыс.га. |  | 707
(355*1*1*0,102*1,05*1,4+22*5,16/1000*0,8*1,4)*1,1*1,24*9,713
|  | 1 | n1 кол-во объектов | Ка1=1+0.15(n1-1)=1,0 | 1
|  | 5.16 | n2 га. территории | Ка2=1.0-0.45(2-n2/1000)=0,102 | 5.16
|  | 3 | n3 количество точек имеющих геоданные в расчете на 1 км | Кв3=1-0.10(n3-5)=0,8 | 3
|  | 1 | n4 количество посторонних землепользователей | Ка4=1.0+0.05n4=1,05 | 1
|  | 1 | n5 количество видов территорий | Ка5в5=1+0.10n5=1,1 | 1
|  | 1.4 | n6 масштаб | Кв6=1.6-М 1:500, 1.5-М 1:1000, 1.4-М 1:2000, 1.2-М 1:5000. Кв6=1.4 | 1.4
|  | 5 | n7 кол-во учреждений с которыми производится согласование проекта | Ка7=1.0+0.10(n7-1)=1,4 | 5
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
4.3. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №42 |  | Нанесение на плановую основу границ землепользований | (а*n1*Ка2*Ка4+в*n2/10*Кв1*Кв6)*Ка5в5*Кп*Ки (137*1*0,613*1+50*10,32/10*0,86*1,15)*1*1,24*9,713 |  | объект 10 км границы
|  | 1 | n1 кол-во объектов |  | 1
|  | 10.32 | n2 км границы | Ка2=1.0-0.04(20-n2)=0,613 | 10.32
|  | 3 | n3 количество точек имеющих геоданные в расчете на 1 км | Кв1=1,0+0.07(n3-5)=0,86 | 3
|  | 1 | n4 количество землепользований | Ка4=1.0+0.01(n4-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n5 коэффициент сбора информации о произошедших изменениях в границах землепользований | Ка5в5=1,2. Не применяется =1,0 | 1
|  | 1.15 | n6 масштаб | Кв6=1.35-М 1:500, 1.25-М 1:1000, 1.15-М 1:2000, 1.05-М 1:5000. Кв6=1.15 | 1.15
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
1 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №73 | Составление схемы расположения земельных участков с нанесением кадастовых номеров ( подготовка землеустроительного дела по отводу земель применительно) |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс. га. | (А(1363)*n1*Ка1*Ка2*Ка3*Ка4+ +В(3431)*n2/1000*Кв1)*Ка1в1 *Кп*Ки = | 1.7492
|  | 1 | n1 - кол-во объектов | Ка1=1+0.20(n1-1)= | 1
|  | 3.5 | n2 - га. территории | Ка2=1.0-0.90(1-n2/1000)= | 0.10315
|  | 6 | n3 - км. удаленности объекта | Ка1в1=1-0.01(30-n3)= | 0.76
|  | 2 | n4 - км. Кол-во точек переносимых в натуру в расчете на 1 км границы | Кв1=1.0+0.01(n4-5)= | 0.97
|  | 1 | n5 - кол-во хозяйств. Из земель которых производится отвод | Ка3=1+0.60(n5-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n6 - кол-во обособленных участков намечаемых к отводу | Ка4=1.0+0.10(n6-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n7 - кол-во учреждений с которыми производится согласование дела по отводу земель | Ка5=1.0+0.10(n7-1)=1,0 | 1
|  | 1 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1) | Кп-природно-эконом.особенности | 1.03
|  | 14.6776 | повышающий коэфф-т 2020 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 14.6776
2 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №75 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования, передача в ОМС |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс.га | (А(355)*n1*Ка6*Ка7*Ка8*Ка9+ +В(22)*n2*Кв2*Кв3)* *Ка2В2*Кп*Ки = | 0.68199
|  | 1 | n0 - категория сложности |  | 1
|  | 1 | n1 - кол-во землепользователей | Ка6= 1.0+0,15*(n1-1)= | 1
|  | 0.0035 | n2 - тыс. га территории | Ка7=1.0-0.45*(2-n2)= | 0.10157
|  | 2 | n3 - Кол-во точек переносимых в натуру в расчете на 1 км границы | Кв2=1.0+0.10*(n3-5)= | 0.97
|  | 1 | n4 - кол-во хозяйств. Из земель которых производится отвод | Ка8 = 1,0 + 0,05*n4= | 1.05
|  | 1 | n5 - кол-во территорий с особым режимом использования земель | Ка2в2 = 1,0 + 0,10*n5= | 1
|  | 1 | n6 - масштаб М1:500 | Кв3=1,6 | 1.6
|  | 3 | n8 участие проектной организации в согласовании и утверждении плана границ | Ка9=1+0,1*(n8-1)= | 1.2
|  | 1 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1) | Кп-природно-эконом.особенности | 1.02
|  | 14.6776 | повышающий коэфф-т 2020 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 14.6776
|  | Итого в ценах 2021г. | [5 empty] | 2.4312
|  | Итого в ценах 2001г. | [5 empty] | 0.53669
|  | Итого в ценах 2021г. с К=14,67755591-индекс к исходно-разрешительной докум. от 1996 г к 2021г. | [5 empty] | 2.4312
| Главный инженер: |  | В.Б. Минаев
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Составил: |  | М.В. Васильцова
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил: |  | М.В. Корнишина
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Изыскания
Приложение №2.2
к Техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-614 РП 6 кВ № 1
в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
М.К. Проскуркин
| "______"_____________________20___г. |  |  | "______"__________________20___г.
С М Е Т А №2
на изыскательские работы
«Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-614 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: ПАО "Россети Волга"
№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем СМР) х проц./100% или кол-во х цену | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Предпроектные работы СБЦ Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 2006г.
1 | Обмеры с составлением внемасштабных эскизов действующей схемы электроснабжения. Нанесение на генплан подстанций и трасс электросетей | Табл. 33, §3 | 2261*1 | 2261
|  | ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ |  | 2261
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ
2 | Расходы по внутреннему транспорту | Общ.указ. п.9 т.4 - 11,25% | 2261*11,25% | 254.3625
3 | Расходы по внешнему транспорту | Общ.указ. п.10 т.5 - 19,6% | 2515,36*19,6% | 493.0106
4 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | Общ.указ. п.13 т.6 - 6%, прим.1 - К=1,5 | 2515,36*6%*1,5 | 226.3824
5 | За разрешение на инженерные изыскания | Гл.9 Т.80 § 1 Пр.3 | 4% | 129.3902
6 | Составление программы для технического отчета | Табл. 67 §1 - 3,4% | 2261*3,4% | 76.874
7 | Составление технического отчета | Табл. 68 §1 - 6,6% | 2261*6,6% | 149.226
8 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ-3-20 кВ | Гл.3 Т16 Примеч. К=1,2 | 1040*0,7*1,2 | 873.6
|  | ИТОГО |  | 2202.8457
7 | Непредвиденные расходы | Общ.указ. п.18 - 10% | 2202,85*10% | 220.2846
|  | ИТОГО |  | 2423.1302
| Пересчет в текущие цены 2024г. в соответствии с письмом №24796-АЛ/09 от 27.04.2024г. Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 2 квартал 2024 г." |  | 5.96 | 14441.8563
| Главный инженер: |  | В.Б. Минаев
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Составил: |  | М.В. Васильцова
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил: |  | М.В. Корнишина
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Проектные работы
Приложение №2.3
к Техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-614 РП 6 кВ № 1
в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
М.К. Проскуркин
| "______"_____________________20___г. |  |  | "______"__________________20___г.
С М Е Т А №3
на проектные работы
«Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-614 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,7 км)»
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: ПАО "Россети Волга"
№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем СМР) х проц./100% или кол-во х цену | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения"
1 | Демонтаж монтаж ВЛ 6 кВ - 0,7 км | ОП п.1.19 К= до 0,35. Табл.18, п.7 К= до 1,5 - реконструкция (М.У. п. 3.4); К2= до 1,15 п.2.8.2.9 | ((9,09*0,35)+9,09)*1000 *К*К2 | 18628.137 | 1.32
2 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20кВ | Табл.38, п.3 К= до 1,5 - реконструкция (М.У. п. 3.4) | 9,44*1000*К | 12460.8
3 | Линейная автоматика электрических сетей напряжением до 20 кВ | Табл.39, п.3 К= до 1,5 - реконструкция (М.У. п. 3.4) | 8,05*1000*К | 10626
4 | Расчет токов КЗ электрических сетей напряжением до 20 кВ | Табл.40, п.3 К= до 1,5 - реконструкция (М.У. п. 3.4) | 4,72*1000*К | 6230.4
|  |  | ИТОГО | 47945.337
| Перевод в текущие цены №24796-АЛ/09 от 27.04.2024г. Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 2 квартал 2024." |  | 5.94 | 284795.3018 |  | 278562.408
| Главный инженер: |  | В.Б. Минаев
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Составил: |  | М.В. Васильцова
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил: |  | М.В. Корнишина
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
|  | 15680.25 |  | 44997.45
267284.853

## ПР (hidden)
Форма №2п
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнитель: |  |  |  | Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала ПАО "Россети Волга"
"Самарские распределительные сети"
____________________ |  |  |  | _____________________С.С. Гатамов
"_____" ________________ 2021 г. |  |  |  | "______" _______________2021 г.
С М Е Т А
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских работ:
по объекту: "Реконструкция объектов Кошкинского РЭС в части установки системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)"
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: ПАО "Россети Волга"
№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем СМР) х проц./100% или кол-во х цену | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)
1 | Автоматические установки пожарной сигнализациии здания площадью : до 100 м2 -1 объект (Гараж) св. 100 м2 до 200 м2 -2 объекта (ГЩУ и КРУН) св. 200 м2 до 400 м2 -2 объекта (ОПУ и Гараж) св. 400 м2 до 700 м2 -1 объект (Пр.зд.РЭМ) | Табл.3 п.1,2,3,4 К1=0,8 - п.4 табл.5 | (0,6*1+0,692*2+0,82* *2+0,972*1)*1000* *0,8 | 3676.8
2 | Установки охранной сигнализации здания площадью : до 100 м2 -1 объект (Гараж) св. 100 м2 до 200 м2 -2 объекта (ГЩУ и КРУН) св. 200 м2 до 400 м2 -2 объекта (ОПУ и Гараж) св. 400 м2 до 700 м2 -1 объект (Пр.зд.РЭМ) | Табл.5 п.1,2,3,4 К1=0,8 - п.4 табл.5 | (0,54*1+0,623*2+ +0,738*2+0,875*1)* *1000*0,8 | 3309.6
3 | Системы оповещения людей при пожаре здания площадью : до 100 м2 -1 объект (Гараж) св. 100 м2 до 200 м2 -2 объекта (ГЩУ и КРУН) св. 200 м2 до 400 м2 -2 объекта (ОПУ и Гараж) св. 400 м2 до 700 м2 -1 объект (Пр.зд.РЭМ) | Табл.4 п.1,2,3,4 | (0,48*1+0,554*2+ +0,656*2+0,778*1)* *1000 | 3678 | 0.79
СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)
4 | Диспетчерское управление | Табл. 34 п.1 МУ п.3.2 | 1,94*1000*0,8
|  |  | ИТОГО | 10664.4
4 | Пересчет в текущие цены 2021г. К=36,42 (письмо № 46012-ИФ/09 от 25.10.2021 Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г.") |  | 10664,4*36,42 | 388397.448
5 | Пересчет в прогнозные цены на 2022г. Ид=(100+103,7)/200 согласно Методики (приказ № 380) |  | 388397,45* *(100+103,7)/200 | 395582.8008
| Всего в прогнозном уровне цен: |  |  | 395582.8008
| НДС 20%: |  |  | 79116.5602
| Всего в прогнозном уровне цен с НДС: |  |  | 474699.3609
| Составитель сметы: |  | Боброва К.А.
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил: |  | Мезенев Ю.В.
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)