## НМЦ лота
Приложение № 2
к Техническому заданию
Расчет начальной максимальной цены лота
на основании УНЦ типовых технологическиъ решений капительного строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, с окончанием реализации в 2019 году
«Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры № 8 ф. 610-00 РП-1 ПС 35/6 «Соколовогорская» с установкой СТП-6/0,4 кВ в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 27/ТП/2025 – Шишкин И.Н.)»
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование | СМР, оборудование, ПНР | Стоимость проектных и изыскательских работ | Прочие работы | Итого: тыс. руб.
1 | №1 | Расчет ПИР (в базовых ценах 2001г.) |  | 22.2475 |  | 22.2475
2 | №2.1 | Расчет СМР (в текущих ценах) | 1326.7748 |  |  | 1326.7748
3 | №2.1 | Расчет СМР (в базовых ценах 2017г.) Ячейка | 0
3 |  | Итого: | 1326.7748 | 22.2475 |  | 1349.0222
4 |  | Индекс изменения сметной стоимости на ПИР 1кв. 2025 г. |  | Проектные работы - 6,25, Изыскательские работы - 6,4 |  |  |  | Индексы-дефляторы | Расчет индекса по п.118
5 |  | Итого с индексом изменения сметной стоимости на ПИР 1 кв. 2025г. |  | 134.2085 |  |  | 2019
|  | Стоимость СМР | 1326.7748 |  |  | 1326.7748 | 2020
|  | Всего без НДС Стоимость строительства в прогнозных ценах | 1326.7748 | 134.2085 |  | 1460.9833 | 2021
|  | НДС 20% | 265.3549 | 26.8417 |  | 292.1967 | 2022 | 1.1463 | 1.0732
|  | Всего с НДС Стоимость строительства в прогнозных ценах | 1592.1297 | 161.0502 |  | 1753.1799 | 2023 | 1.091 | 1.0455
|  | Всего с НДС Стоимость строительства в прогнозных ценах c Кд на 2025г. | 1805.0642 | 161.0502 |  | 1966.1144 | 2024 | 1.0911 | 1.0455
[7 empty] | 2025 | 1.0782 | 1.0391
[7 empty] | 2026 | 1.0526 | 1.0263
| Составил: Ведущий инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Васильцова
| Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Корнишина
| Заказчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
__________________М.К. Проскуркин

## №1 ПИР
Приложение № 2.1
к Техническому заданию
Сводный сметный расчет на ПИР по объекту
«Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры № 8 ф. 610-00 РП-1 ПС 35/6 «Соколовогорская» с установкой СТП-6/0,4 кВ в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 27/ТП/2025 – Шишкин И.Н.)»
№ п/п | № смет или локальных сметных расчетов | Наименование глав работ и затрат | Общая сметная стоимость в базовых ценах, тыс.руб. | Общая сметная стоимость в текущих ценах, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Проектно-изыскательские работы
1 | Смета №1 | на кадастровые работы | 0.6043 | 2.7375
2 | Смета №2 | на изыскания по ВЛ | 4.3782 | 23.5648
3 | Смета №3 | на проектные по ВЛ | 17.265 | 107.9062
|  | Итого | 22.2475 | 134.2085
Составил: Ведущий инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Васильцова
Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Корнишина
Заказчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
__________________М.К. Проскуркин

## ПИР ячейка (hidden)
Приложение №1 к заданию на проектирование
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Приволжского ПО филиала ПАО "МРСК Волги"-"Саратовские РС"
| _________________ |  | ________________ Н.М. Подосинников
СМЕТА №1
на проектные работы
«Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-11 от ПС 110 кВ Коминтерн в пролетах опор №11-00/1-11-00/96 с организацией телеуправления ячйеки 6 кВ Л-11 ПС 110 кВ Коминтерн (Заявитель ООО «Элтрейт»)
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № частей, глав таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости a+bх или (объем строительно-монтажных работ * %100 или К-во * цена) |  |  |  |  | Стоимость рублей
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5
Раздел 1. Предпроектные работы
1 | Обмеры конструкций и оборудования различных щитов и пультов в пределах подстанций | СБЦ на инженерные изыскания для строительства, 2006 г. Глава 6, табл. 37 п.2
|  |  | 1187 | * | 2 |  |  | 2374
2 | Внешний транспорт | ОУ п.9 Табл. 5, §1
| Расстояние св. 25 км до 100 км | 14% | 2374 | * | 14% |  |  | 332.36
| Итого по разделу 1 в ценах 2001 г. | [6 empty] | 2706.36
| Итого по разделу 1 в ценах 2021г. | К = 4,5 Письмо Минстроя на 1кв 2021г | 2706.36 | * | 4.53 |  |  | 12259.81
Раздел 2. Проектные работы
3 | Открытые и закрытые электрические подстанции напряжением 35-750 кВ, стоимость строительства: 0,21097672 млн.руб. Стоимость строительства рассчитана по объекту-аналогу: «Реконструкция ПС 110/6 кВ "Технологическая" (реконструкция 2-х ячеек В-6кВ №1, №21 РУ-6кВ) (дог.ТП №1891-000819 от 18.06.2018г. Заявитель – ООО "СКХ") "под ключ"» | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016г.)" таблица № 1 п. 1.10 ОУ; К1=0,2 - объем СМР - 20% | 210976,72 * 9,7% * 0,2 |  |  |  |  | 4092.9484
5 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ | СБЦП 81-2001-24 Коммунальные инженерные сети и сооружения, М., 2012 г. Табл.40 п.1 СБЦП07-40-1 К1=1,2 реконструкция. | 1230 | * | 1 | * | 0 | 0
| Итого по разделу 2 в ценах 2001 г. | [6 empty] | 4092.9484
| Итого по разделу 2 в ценах 2021г. | К = 4,60 Письмо Минстроя на 1кв 2021г | 4092.9484 | * | 4.6 |  |  | 18827.56
| Итого по смете в ценах 2001 г. | [6 empty] | 6799.3084
| Итого по смете в ценах 2021 г. | [6 empty] | 31087.37
| Итого по смете в ценах 2021 г. |  | 31087.37 | * | 1 |  |  | 31087.37
| Составил: Инженер ОКС Приволжского ПО |  |  | С.А. Алехина
| Проверил: Начальник ОКС Приволжского ПО |  |  | А.Н. Афонин
Согласовано:
| Ведущий инженер отдела планирования и контроля за ПИР |  |  | Е.А. Петухова

## т1 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Индустриальная" (реконструкция ячейки 10кВ №11 на 2 с.ш.), дог.ТП №1891-000836 от 04.09.2018г. – ООО «Хенкель Рус» (под ключ)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_СарРС00878
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## кадастровые (2)
Приложение 2.2 к Техническому заданию
| СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Правобережного ПО
Филиала "Саратовские
распределительные сети"
ПАО "МРСК Волги"
| _________________ | [6 empty] | ____________В.Г. Борисов
| "______"_________2018 г. | [6 empty] | "______"_________2018 г.
С М Е Т А № 1
«Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры № 8 ф. 610-00 РП-1 ПС 35/6 «Соколовогорская» с установкой СТП-6/0,4 кВ в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 27/ТП/2025 – Шишкин И.Н.)»
местоположение объекта
2.218
№ | Обоснов-ание | Наименование и объемы работ |  | Коэффициенты по примечаниям к таблице |  | Ед. изм. | Расчет стоимости | Стоимость,тыс. руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №73 | Составление схемы расположения земельных участков с нанесением кадастовых номеров ( подготовка землеустроительного дела по отводу земель применительно) |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс.га. отводимой территории | (А*n1*Ка2*Ка6*Ка8+ В*n2*Кв4*Кв10)*Ка3в3*Кп*Ки*К нп = (1363*0,102*1,8+3431*0,0022*1,15*1*3,5)*1,47*12,728*1,0985 | 20999.2459 |  | (1477*1*0,47*1*0,5+8*5,16*1,6*2,4*1*1,18*1*1)*1*1,03*1,47*9,713
|  | 1 | n1 - кол-во объектов |  | 1
|  | 0.011 | n2 - тыс. га территории | Ка2=1,0-0,9*(1-п ) | 0.1099 |  |  |  | в ячейке умножается длина трассы на ширину межевания, равную 5,3метрам для ВЛ10кВ, и прибавляют площадь ТП=50м2 |  | тыс.га
|  | 30 | n3 км. Удаленности объекта | Ка3в3=1.0-0.01(30-n3)=1,0 | 1
|  | 20 | n4 кол точек, переносимых в натуру, в расчете на 1 км границы | Кв4=1 +0.01(п-5) | 1.15
|  | 18 | n5 кол-во обособленных участков, намечаемых к отводу | Ка6=1.0+0.10(n5-1) | 2.7
|  | 1 | кол-во учреждений, с которыми производится дела по отводу земель | Ка8=1+0,1(п8-1) | 1 | [6 empty] | 75640.6251
|  | 1 | при отводе земель под стр-во линейных сооружений | Кв10=11 | 11
можно Ка12в12=1,03 при составлении проектов и технических отчетов по производству горизонтальной съемки
|  | 1.47 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1, 2) | Кп-природно-эконом.особенности | 1.47 | [6 empty] | 11925.0836
|  |  | при выполнении работ в неблагоприятный период года (в период с 1/XI по 1/V прил.3) | Кнп=1,69*0,65=1,0985 (прил.4) | 1.0985
|  | 14.7463 | повышающий коэфф-т 2016 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 14.7463
3 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №126 |  | Вычерчивание планов горизонтальных съемок | (111*n1*Ка2+45*n2*Кв1*Кв5*Кв6*Кв7)*Ка3в3*Ка4в4*Кп*Ки |  | 1 оъект 1 кв. дм плана
|  | 1 | n1 кол-во объектов | (111*1*0,36+45*2*1,2*1*1*0,9)*1*1*1,24*9,713 | 1
|  | 2 | n2 кв. дм. Плана |  | 2
|  | 80 | n3 кол-во контуров на кв. дм. Плана | Кв1=1.20+0.01(n3-80)=1,2 | 80
|  | 2 | n4 объем работы в кв дм плана | Ка2=1.0-0.08(10-n4)=0,36 | 2
|  | 1 | n5 кол-во листов планшетов | Ка3В3=1.0+0.02(n5-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n6 кол-во землепользований изображаемых на плане | Ка4В4=1.0+0.01(n6-1)=1,0 Кв5, Кв6 - не применяются, =1 | 1
|  | 0.9 | масштаб | Кв7-0.80 М 1:500 0.85 М 1:1000 0.90 М 1:2000 0.95 М 1:5000. Кв7-0.9 | 0.9
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
1 | 4 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6
4 |  |  | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой карте) территории кадастрового квартала
4.1. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №56 |  | Разработка проектных предложений по установлению границ территорий | (а*n1*Ка2*Ка6+в*n2/10000*Кв1*Кв4*Кв5)*Ка3в3*Кп*Ки (1578*1*0,1*1,4+975*5,16/10000*0,55*1*1,15)*1*1,31*9,713 |  | объект 10 тыс.га.
|  | 1 | n1 кол-во объектов | Кв1=1+0.05(n3-10)=0,55 | 1
|  | 5.16 | n2 га. территории | Ка2=1.0-0.3(3-n2/10000)=0,1 | 5.16
|  | 1 | n3 доля (%) земель с особым режимом использования | Ка3в3=1.0+0.4(n4-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n4 количество видов территорий, различающихся по условиям режимов использования | Кв4=1.0+0.02(n6-1)=1,0 | 1
|  | 1.15 | n5 масштаб | Кв5=1.15 1:5000, 0.9 1:25000 | 1.15
|  | 1 | n6 количество хозяйств по которым производится подсчет площадей земель по видам ограничений их использования |  | 1
|  | 5 | n7 кол-во учреждений с которыми производится согласование проекта | Ка6=1.0+0.10(n7-1)=1,4 | 5
|  | 1.31 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.31
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
4.2. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №75 |  | Составление и вычерчивание плана границ землепользования (разбивочный чертеж) | (а*n1*Ка1*Ка2*Ка4*Ка7+в*n2/1000*Кв3*Кв6)*Ка5в5*Кп*Ки |  | объект 1 тыс.га. |  | 707
(355*1*1*0,102*1,05*1,4+22*5,16/1000*0,8*1,4)*1,1*1,24*9,713
|  | 1 | n1 кол-во объектов | Ка1=1+0.15(n1-1)=1,0 | 1
|  | 5.16 | n2 га. территории | Ка2=1.0-0.45(2-n2/1000)=0,102 | 5.16
|  | 3 | n3 количество точек имеющих геоданные в расчете на 1 км | Кв3=1-0.10(n3-5)=0,8 | 3
|  | 1 | n4 количество посторонних землепользователей | Ка4=1.0+0.05n4=1,05 | 1
|  | 1 | n5 количество видов территорий | Ка5в5=1+0.10n5=1,1 | 1
|  | 1.4 | n6 масштаб | Кв6=1.6-М 1:500, 1.5-М 1:1000, 1.4-М 1:2000, 1.2-М 1:5000. Кв6=1.4 | 1.4
|  | 5 | n7 кол-во учреждений с которыми производится согласование проекта | Ка7=1.0+0.10(n7-1)=1,4 | 5
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
4.3. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №42 |  | Нанесение на плановую основу границ землепользований | (а*n1*Ка2*Ка4+в*n2/10*Кв1*Кв6)*Ка5в5*Кп*Ки (137*1*0,613*1+50*10,32/10*0,86*1,15)*1*1,24*9,713 |  | объект 10 км границы
|  | 1 | n1 кол-во объектов |  | 1
|  | 10.32 | n2 км границы | Ка2=1.0-0.04(20-n2)=0,613 | 10.32
|  | 3 | n3 количество точек имеющих геоданные в расчете на 1 км | Кв1=1,0+0.07(n3-5)=0,86 | 3
|  | 1 | n4 количество землепользований | Ка4=1.0+0.01(n4-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n5 коэффициент сбора информации о произошедших изменениях в границах землепользований | Ка5в5=1,2. Не применяется =1,0 | 1
|  | 1.15 | n6 масштаб | Кв6=1.35-М 1:500, 1.25-М 1:1000, 1.15-М 1:2000, 1.05-М 1:5000. Кв6=1.15 | 1.15
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
1 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №73 | Составление схемы расположения земельных участков с нанесением кадастовых номеров ( подготовка землеустроительного дела по отводу земель применительно) |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс. га. | (А(1363)*n1*Ка1*Ка2*Ка3*Ка4+ +В(3431)*n2/1000*Кв1)*Ка1в1 *Кп*Ки = | 2.0675
|  | 1 | n1 - кол-во объектов | Ка1=1+0.20(n1-1)= | 1
|  | 0.1 | n2 - га. территории | Ка2=1.0-0.90(1-n2/1000)= | 0.10009 |  |  |  | 0.10009
|  | 30 | n3 - км. удаленности объекта | Ка1в1=1-0.01(30-n3)= | 1
|  | 2 | n4 - км. Кол-во точек переносимых в натуру в расчете на 1 км границы | Кв1=1.0+0.01(n4-5)= | 0.97
|  | 1 | n5 - кол-во хозяйств. Из земель которых производится отвод | Ка3=1+0.60(n5-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n6 - кол-во обособленных участков намечаемых к отводу | Ка4=1.0+0.10(n6-1)=1,0 | 1 |  |  |  | 2.0675
|  | 1 | n7 - кол-во учреждений с которыми производится согласование дела по отводу земель | Ка5=1.0+0.10(n7-1)=1,0 | 1
|  | 1 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1) | Кп-природно-эконом.особенности | 1.03
|  | 14.6776 | повышающий коэфф-т 2020 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 14.6776
2 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №75 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования, передача в ОМС |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс.га | (А(355)*n1*Ка6*Ка7*Ка8*Ка9+ +В(22)*n2*Кв2*Кв3)* *Ка2В2*Кп*Ки = | 0.67001
|  | 1 | n0 - категория сложности |  | 1
|  | 1 | n1 - кол-во землепользователей | Ка6= 1.0+0,15*(n1-1)= | 1
|  | 0.0001 | n2 - тыс. га территории | Ка7=1.0-0.45*(2-n2)= | 0.10004 | [5 empty] | тыс.га
|  | 2 | n3 - Кол-во точек переносимых в натуру в расчете на 1 км границы | Кв2=1.0+0.10*(n3-5)= | 0.97
|  | 1 | n4 - кол-во хозяйств. Из земель которых производится отвод | Ка8 = 1,0 + 0,05*n4= | 1.05
|  | 1 | n5 - кол-во территорий с особым режимом использования земель | Ка2в2 = 1,0 + 0,10*n5= | 1
|  | 1 | n6 - масштаб М1:500 | Кв3=1,6 | 1.6
|  | 3 | n8 участие проектной организации в согласовании и утверждении плана границ | Ка9=1+0,1*(n8-1)= | 1.2
|  | 1 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1) | Кп-природно-эконом.особенности | 1.02
|  | 14.6776 | повышающий коэфф-т 2020 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 14.6776
3 |  | Итого в ценах 2021г. | [5 empty] | 2.7375
4 |  | Итого в ценах 2001г. | [5 empty] | 0.6043
5 |  | Итого в ценах 2024г. с К=14,67755591-индекс к исходно-разрешительной докум. от 1996 г к 2021г. | [5 empty] | 2.7375
| Составил: Ведущий инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Васильцова
| Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Корнишина
| Заказчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
__________________М.К. Проскуркин

## изыскания
Приложение №3.1 к заданию на проектирование
Приложение 2.3 к Техническому заданию
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Волги"
| __________________________ |  |  |  | _______________________ Д.Л. Зарецкий
С М Е Т А № 2
на инженерно-геодезические изыскания по объекту:
«Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры № 8 ф. 610-00 РП-1 ПС 35/6 «Соколовогорская» с установкой СТП-6/0,4 кВ в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 27/ТП/2025 – Шишкин И.Н.)»
Расчет стоимости
1 | Комплексные инженерно-геодезические изыскания при создании инженерно-топографических планов для ВЛ |  |  | СБЦИИС, 2004
| - застроенная территория |  |  | Табл. 9 § 1
| - 1 категория сложности | га | 0.1
| полевые |  |  | Табл. 2 §1 | 2.578 | × | 0.1 | × | 1 | 0.26
| камеральные |  |  | ОУ п.15е К=1,75 | 0.87 | × | 0.1 | × | 1.75 | 0.15
2
| Итого полевых работ |  |  |  | 0.26 | × | 1 | × | 1 | 0.26
3 | Итого камеральных работ | [8 empty] | 0.15
2 | Внутренний транспорт
| Расстояние до 5 км | % | 8.75 | Табл. 4 § 1 | 0.26 | × | 8.75 | / | 100 | 0.02
3 | Организация и ликвидация
| работ | % | 6 | ОУ п.13, примеч.п.1 К=2,5 | 0.28 | × | 0.06 | × | 2.5 | 0.04
4 | Внешний транспорт
| Расстояние св.25 до 100 | % | 14 | Табл. 5 п.1 | 0.28 | × | 14 | / | 100 | 0.04
5 | Итого в ценах 2001 г. | [8 empty] | 0.51
6 | За разрешение на инженерные изыскания | шт | 1 | Гл.9 Т.80 п.1 | 0.51 | × | 0.04 | + | 0 | 0.0204
7 | Согласование подземных коммуникаций | шт | 3 | Гл.8 Т.75 Пр.3 | 0.48 | × | 3 |  |  | 1.44
8 | Выдача координат пунктов геодезической сети, сети сгущения (съемочной сети) | пункт | 2 | Гл.9 Т.81 §2 | 0.08 | × | 2 |  |  | 0.16
9 | Выдача высот пунктов (знаков) геодезических и нивелирных сетей, сетей сгущения (съемочных сетей) | пункт | 3 | Гл.9 Т.81 §3 | 0.08 | × | 3 |  |  | 0.24
10 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ 3-20 кВ и магистральных линий связи | км | 0.02 | СБЦИИС, 2006 Гл.3 Т16 §7 Прим | 0.489 | × | 0.02 | × | 1 | 0.00978
11 | Итого по разделу 1 в ценах 2001г. | [8 empty] | 2.3802
12 | Итого в ценах 2021 г. |  |  | К=6,4 - индекс на 1 квартал 2025 г. | 2.3802 | × | 6.4 |  |  | 15.2332
15 | Итого в ценах 2012 г. |  |  | К=3,59 - индекс на 4 квартал 2012 г., К2=1,060; К3=1,033, К4=1,101, К5=1,073, К6=1,065, К7=1,062, К8=1,055 | #REF! | × | 3,59×1,060×1,033×1,101×1,073×1,065х1,062х1,055 |  |  | #REF!
Раздел 2. Схема расположения земельных участков, необходимых для размещения ЛЭП на кадастровом плане территории
1 | Подготовка землеустроительного дела по отводу земель (СРЗУ) |  |  | ОНЗТ-96, Глава 11. табл. 73, А - объект, В - 1 тыс.га отводимой территории. п.2 Прим. Площадь отводимой территории составляет больше 1 тыс.га.(более 100 км линейных сооружений) При меньшей площади - в А понижающий К1=1-0,9*(1-0,03/100)=0,10027 В с К=3,5 на 100 км трассы | А=1363/1000, В=3431/1000 1363/1000*К1+3431/10000*К |  |  |  |  | 0.49692
2 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования (СРЗУ) |  |  | ОНЗТ-96, Глава 11. табл. 75, А - объект, В - 1 тыс.га территории. п.2 Прим. Площадь территории более 2 тыс.га. При меньшей площади вводится в А понижающий К2=1-0,45*(2-0,15/1000)=0,1000675 . п.6 Прим. При масшатбе 1:500 в В коэффициент К6=1,6 | А=355, В=22 355*К2+22*К6 |  |  |  |  | 0.070724
3 | Итого по разделу 2 стоимость работ в ценах 2021 г. |  |  | Приказ МЭР России от 30 октября 2020 г. № 720 | (п.11+п.12)*14,67755591 |  |  |  |  | 8.3317
4 | Итого по разделу 2 в ценах 2001г. | [8 empty] | 1.998
5 | Всего по смете в ценах 2001 г. | [8 empty] | 4.3782
6 | Всего по смете в ценах 2024 г. | [8 empty] | 23.5648
Составил: Ведущий инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Васильцова
Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Корнишина
Заказчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
__________________М.К. Проскуркин

## проект
Приложение № 2.4 к Техническому заданию
С М Е Т А № 3
на проектную и рабочую документацию по объекту
«Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры № 8 ф. 610-00 РП-1 ПС 35/6 «Соколовогорская» с установкой СТП-6/0,4 кВ в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 27/ТП/2025 – Шишкин И.Н.)»
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № частей, глав таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости a+bх или (объем строительно-монтажных работ * %100 или К-во * цена) тыс.рублей |  |  | Стоимость тыс.рублей
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
1 | Строительство ВЛ-6 кВ проводом СИП-3 протяженностью 0,02 км. | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица 18. п.7 | 9.09 | х | 1 | 9.09
2 | Трансформаторный подстанции 6-20/0,4-10 кВ (СТП-25) | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица 37 п1 | 6.6 | х | 1 | 6.6
3 | Трехфазный прибор учета РИМ 489.26 (Устройство отображения прибор цифровой) | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица 34 п.11 | 3.45 | х | 0.1 | 0.345
4 | Расчет токов короткого замыкания | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица 40 . п.1 | 1.23 | х | 1 | 1.23
5 | Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 17.265
6 | Итого в ценах 2024 г. | К1= 6,25 - индекс на 1 квартал 2025 г. Письмо Минстроя №5170 от 01.02.2025г. | 17.265 | × | 6.25 | 107.9062
| Составил: Ведущий инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Васильцова
| Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Корнишина
| Заказчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
__________________М.К. Проскуркин

## СМР ячейка (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021
Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-11 от ПС 110 кВ Коминтерн в пролетах опор №11-00/1-11-00/96 с организацией телеуправления ячйеки 6 кВ Л-11 ПС 110 кВ Коминтерн (Заявитель ООО «Элтрейт»)
Идентификатор инвестиционного проекта:
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ АСУТП присоединения | - | - | - | - | - | - | - | 6_20 | 6 - 20 кВ | 1 | 1 ед | А2-01 | 180 | 180 | 1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## 2.1 ВЛ-6 кВ
Приложение № 2.5. к Техническому заданию
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024
Наименование инвестиционного проекта:«Строительство отпайки ВЛ-6 кВ от опоры № 8 ф. 610-00 РП-1 ПС 35/6 «Соколовогорская» с установкой СТП-6/0,4 кВ в г. Саратов, Волжский район (дог. ТП 27/ТП/2025 – Шишкин И.Н.)»
Идентификатор инвестиционного проекта:
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание | стоимость оборуд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | должен быть такой к-т
1 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | - | - | - | - | - | - | - | 06_20 | одна цепь | 0 | 1 км | М2-02-1 | 160 | 0 | 1.11
2 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | - | - | - | - | - | - | - | 06_20 | две цепи | 0 | 1 км | М2-02-2 | 186 | 0 | 1.11
1 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | [7 empty] | 6 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0.02 | 1 км | Л1-02-1 | 2315.436 | 138.4631 | 2.99 | 1.39
2 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | [7 empty] | 6 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0.02 | 1 км | Л3-02-1 | 1515.396 | 90.6207 | 2.99 | 1.16 | 31332
3 | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | [7 empty] | 6 | СИП-3 1х95 | 0.02 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 31.25 | 1 | 1.16 | 6701.56
4 | УНЦ арматуры,крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | [7 empty] | 6 | Арматура крепления СИП | 3 | 1 ед. | Л11-01 | 4.95 | 16.335 | 1.1
5 | УНЦ КТП мачтового типа 6-20кВ | [7 empty] | 6/0,4 | СТП-6/0,4 c трансформатором ТМГ 25 кВА | 1 | 1 ед. | Э2-02 | 970.4 | 970.4 | 1 | 1.1 | 418950
[15 empty] | 1247.0688 |  |  | 456983.56
|  |  | - | - | - | - | [9 empty] | 1.1 | 1.2
|  |  | - | - | - | - | [9 empty] | 1 | 1.02 | 252000
6 | УНЦ ИИК | - | - | - | - | - | - | - | 0,4-35 | организация трехфазного ввода | 1 | 1 точка учета | А1-64 | 10.3 | 11.33 | 1.1 | 1.02 | 116309.76
7 | УНЦ ИИК | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | Прибор учета трехфазный | 1 | 1 точка учета | А1-08 | 62.16 | 68.376 | 1.1 |  | 30000
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 1326.7748 |  |  | 855293.32
| Составил: Ведущий инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Васильцова
| Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Корнишина
| Заказчик: |  | Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
__________________М.К. Проскуркин

## т3 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Индустриальная" (реконструкция ячейки 10кВ №11 на 2 с.ш.), дог.ТП №1891-000836 от 04.09.2018г. – ООО «Хенкель Рус» (под ключ)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_СарРС00878
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т4 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Индустриальная" (реконструкция ячейки 10кВ №11 на 2 с.ш.), дог.ТП №1891-000836 от 04.09.2018г. – ООО «Хенкель Рус» (под ключ)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_СарРС00878
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т5 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Индустриальная" (реконструкция ячейки 10кВ №11 на 2 с.ш.), дог.ТП №1891-000836 от 04.09.2018г. – ООО «Хенкель Рус» (под ключ)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_СарРС00878
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## c (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Индустриальная" (реконструкция ячейки 10кВ №11 на 2 с.ш.), дог.ТП №1891-000836 от 04.09.2018г. – ООО «Хенкель Рус» (под ключ)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_СарРС00878
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | - | 1502.24
2 | НДС (20%) | - | 300.448
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | - | 1802.688
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | - | 1939.3349
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | - | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | - | 1802.69
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | - | 1913.29
7.1 | 2019г. | - | 1913.29
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | - | 1.94
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | - | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | - | 1939.33