УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

_______________ В.Б. Минаев

«___» __________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации
по объекту АО «Энергосервис Волги».

Наименование объекта: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-615 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,45 км)»

# 1. Основание на проведение работ.

1.1 Основанием для проведения работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-615 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,45 км))» служит Инвестиционная программа развития АО «Энергосервис Волги» на период 2025-2029г.г..

# 2. Наличие проектной документации:

2.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3. Вид строительства и этапы выполнения работ.

3.1.   Вид строительства: реконструкция.

3.2.	 Этапы выполнения работ: без выделения этапов.

# 4. Описание работ.

Работы выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

# 5. Особые условия:

5.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

5.3. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

5.4. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на момент сдачи-приемки нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

# 6. Сроки выполнения работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора

  - Окончание работ – 30.11.2024г.

# 7. Особые условия к заявке участника

7.1. Сметную документацию в составе заявки участника необходимо разрабатывать в соответствии с Расчетом начальной максимальной цены лота, являющимся приложением №2 к настоящему Техническому заданию. При этом изменение базисной цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно-изыскательских работ осуществлять с применением действующих индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника.

# 8. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 12. Приложения.

Приложение №1. Задание на проектирование.

Приложение №2. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение №3. Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                                                             М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                                               К.Э. Дмитриев

.

Приложение №1 к Техническому заданию

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации

по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-615 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,45 км)»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации)
по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-615 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,45 км)»

- Основание для проектирования:

Инвестиционная программа АО «Энергосервис Волги» на период 2025-2029гг.

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

НД указаны в приложении № 1 к настоящему Заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства: реконструкция

  - Этапы разработки проектной и рабочей документации - одноэтапный.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

3.2.1.	Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.2.2. Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий. Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, кадастровых работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчиком проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Составить схемы расположения земельных участков с нанесением кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости, границ охранной зоны объекта капитального строительства. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформить в установленном порядке охранную зону для проектируемого объекта.

Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.03-22 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО "Россети Волга».

- Основные характеристики проектируемого объекта

«Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-615 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,45 км)»

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 6 |
| Провод | Определить проектом |
| Длина трассы | Ориентировочная протяженность переустраиваемого участка – 0,45, км. |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется проектной документацией |
| Место нахождения объекта | Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, ул. Большая Сеченская, б/н |

ЛЭП присвоить диспетчерские наименования существующей переустраиваемой ВЛ-6 кВ Ф-615              РП 6 кВ № 1

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

5.1.1 Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5.1.2. Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

5.2. Разработать и согласовать проектную и рабочую документацию на переустройство участка ВЛ-6 кВ Ф-615 РП 6 кВ № 1 ориентировочной протяженностью 0,45 км., проводом СИП-3 (расчетного сечения) на типовых ж/б опорах.

5.3. Предусмотреть на стойках опор нанесение надписей в соответствии с П-РВ-21-775.**-** «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

5.4. Выбор трассы ВЛ произвести на землях, принадлежащих муниципальным образованиям (МО). В случае невозможности прохождения трассы ВЛ на землях МО, получить коммерческие предложения от собственников земельных участков, землепользователей, арендаторов земельных участков об условиях выкупа, или использованием земельного участка на период проведения строительства.

5.5. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

При разработке Проектной документации учитывать следующие требования:

- учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов                  ПАО «Россети Волга» П-РВ-21-040.**-** и Модели обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**;

- в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» указать основные характеристики проектируемого объекта, привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

5.6. Составить схемы расположения земельных участков с нанесением кадастровых номеров, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости. Схемы расположения земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

Схему выполнить в соответствии с требованиями Приложения №1,2 к приказу Министерства экономического развития от 27 ноября 2014г. №762.

Подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и согласование описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком.

В составе описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства предоставить:

- опись документов;

- информацию о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается охранная зона;

- в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица);

-	карта (план) охранной зоны (документ на бумажном носителе, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы).

5.7. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

- Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

- В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы с указанием уровня цен не ранее последнего квартала на момент формирования сметной документации.

5.8. Разработка рабочей документации выполняется Подрядчиком на основании проектной документации.

В целях реализации в процессе реконструкции архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для реконструкции объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями — изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на проектируемом объекте.

При выполнении рабочей документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» П-РВ-21-040.**-** и Модели обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**.

Выполнить в составе рабочей документации отдельными томами техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов. Разработать Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы, спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные, надежности и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельным томом).

5.9. Подрядчик не позднее 3 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.9.2 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, представляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в двух экземплярах на бумажном носителе, всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для утверждения руководством. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи и печати, а также подлинные согласования.

6. Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате Acrobat Reader, файлов, совместимых с программой AutoCAD; текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Office. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

6.2. Разработанная рабочая документация, является собственностью заказчика и передача их третьим лицам без его согласия, запрещается.

6.3. Объем, перечень и комплектность рабочей документации – в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

6.4. При разработке рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

7. Выделение пусковых комплексов.

Выделение пусковых комплексов проектной и рабочей документацией не предусматривать.

- Начало и окончание реконструкции объекта

Начало реконструкции - 2024 г.

Окончание реконструкции - 2025 г.

9. Срок выполнении работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора

9.2. Окончание работ – 30.11.2024г.

11. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович

Тел.: 8(8452) 320-324

Эл. почта: Energoservis-volgi@mail.ru

12. Приложения

1. Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

2.	Перечень сокращений.

Приложение № 3 к Техническому заданию

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации

по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-615 РП 6 кВ № 1 в части замены ж/б опор на новые, провода АС на СИП 3 (0,45 км)»

Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

1.1. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, а также в области инженерных изысканий.

1.2. Подрядчик, выполняющий разработку проектной и рабочей документации, должен обладать опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству или реконструкции ВЛ 10 кВ или выше в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ. В случае выполнения инженерных изысканий и кадастровых работ собственными силами, Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов, а также, опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных и кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ (соответственно) в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по проведению указанных работ.

1.2. Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты.

1.3. Допускается привлекать субподрядную организацию только для выполнения инженерных изысканий, землеустроительных и кадастровых работ.

1.4. Субподрядчик, привлекаемый на производство инженерных изысканий:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате инженеров-изыскателей,

- должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.

1.5. Субподрядчик, привлекаемый на производство землеустроительных кадастровых работ:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность.

- должен обладать опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных и кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.

1.6. Субподрядчик должен иметь лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности для выполнения работ «Установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории» (в случае привлечения на выполнение работ, предусмотренных заданием на проектирование).

1.7. Субподрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование.