УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

_______________М.К. Проскуркин

«___»__________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» 2025 года.

Саратов

2025

## 1.	Общие положения.

## 1.1. Термины и определения.

Заказчик – АО «Энергосервис Волги»

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, ИП) – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

Проект инвестиционной программы – инвестиционная программа Общества до согласования с органами исполнительной власти Российской Федерации.

Период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту отчетов 
о реализации инвестиционной программы - I квартал 2025 г., II квартала 2025г., III квартал 2025 г., IV квартал 2025 г и 2025 г.

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.

## 1.2. Сокращения.

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| Методические рекомендации | Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 2002-р |
| Общество | АО «Энергосервис Волги» |
| Правила утверждения инвестиционных программ | Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 |

## 1.3. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

    - Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».

    - Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила утверждения инвестиционных программ).

    - Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.

    - Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 (далее – Стандарты раскрытия информации).

    - Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго №380).

    - Приказ Минэнерго России № 177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

    - Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы…».

    - Приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»;

    - Долгосрочная программа развития АО «Энергосервис Волги», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы (далее - долгосрочная программа развития)

    - СУ-МРСК-33-2471.01-18 Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Волги»,

    - Р-МРСК-17-2128.02-17 Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги».

## 2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг.

2.1. Целью оказания услуг является выполнение директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 
№ 2002-р об утверждении Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в соответствии требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.

2.2. Проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы включает:

- Проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности Заказчика;

- Проверку достижения плановых значений количественных показателей и целевых показателей;

- Проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах о реализации инвестиционной программы;

- Оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых значений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.

- проведение проверки соответствия отчетности требованиям нормативно-правовых актов, устанавливающих основные требования к порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инвестиционным программам в электроэнергетике, включая:

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

– постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»);

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

– приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором - пятом, седьмом и девятом подпункта ж(1) пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах»;

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»;

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 №418 «Об утверждении формы акта о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»;

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 №346 «Об утверждении Порядка установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью»;

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;

– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 №310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»;

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 №10 «Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов»;

– приказ Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р;

– Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 01.03.2017 № 143;

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации»;

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и ценового аудита №1752п-П13 от 16.03.2017;

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

- Градостроительный Кодекс РФ;

- Основы ценообразования, утвержденные Правительством Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

2.3. Результатом проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы является приемка Заказчиком заключения Исполнителя, подготовленное в соответствии с Методическими рекомендациями, содержащее в том числе:

- Информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Заказчика, переданную Исполнителю в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения;

- Информацию по определению методов отбора данных, подлежащих проверке для достижения результатов проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги»

- Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;

- Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета Заказчика, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации;

- Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;

- Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей;

- Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:

- отклонений фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- отклонений фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- Обязательное отображение оценки эффективности реализации инвестиционной программы за отчетный период и соответствующий вывод о эффективности/неэффективности реализации инвестиционной программы за соответствующий период, а также выводов по итогам проведения аудита по каждому разделу заключения

- Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов.

## 3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для технологического и ценового аудита отчётов о реализации инвестиционной программы.

3.1. Для оказания услуг Заказчик в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней с даты окончания отчётного периода для технологического и ценового аудита квартальных отчётов и 5 апреля, года следующего за отчётным - для технологического и ценового аудита  годового отчёта, предоставляет Исполнителю отчёт о реализации инвестиционной программы 
АО «Энергосервис Волги» за период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту, а также комплект документов и материалов к отчёту о реализации инвестиционной программы в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации (далее Исходные данные), а именно:

- Паспорт инвестиционного проекта;

- Информация о стоимости введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики РФ установлены укрупненные нормативы цены;

- Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы;

- Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования;

- Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений;

- Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы;

- Отчет о вводе основных средств;

- Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение;

- Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию;

- Отчет о выводе мощностей из эксплуатации;

- Отчет о техническом состоянии объекта;

- Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок;

- Отчет об исполнении финансового плана;

- Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы;

- Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше

включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц со стороны Заказчика с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.

3.2. Стороны в случае необходимости определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, а также необходимость оказания Исполнителем дополнительных услуг по сбору данных.

3.3. Инициирование представления информации, указанной в п. 3.2, осуществляет Исполнитель в виде официального письменного запроса Заказчику.

3.4. Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительной информации, определенной согласно п. 3.2, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.

3.5. Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.4. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.

3.6. Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.1 и 3.2, передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта приема-передачи документации по форме приложения № 7 к Договору.

3.7. Исполнитель в ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов в случае выявления замечаний к отчёту и/или раскрываемым материалам уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях. Исполнитель в срок не позднее 20 (двадцати) дней до даты окончания этапа, указанной в п. 4.2, направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний (при наличии).

3.8. В случае доработки Заказчиком отчетов о реализации инвестиционной программы до их раскрытия в соответствии со стандартами раскрытия информации в целях учета полученного заключения о проведении ценового и технологического аудита, Заказчик в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения замечаний, указанных в п. 3.7, передает Исполнителю доработанный отчет о реализации инвестиционной программы с пояснительными материалами.

3.9. Исполнитель дорабатывает проект Заключения с учетом информации, полученной от Заказчика в соответствии с п. п. 3.7 и 3.8, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов.

3.10. По результатам технологического и ценового аудита отчётов по каждому этапу оказания услуг Исполнителем составляются и предоставляются Заказчику следующие документы:

- заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, выполненное в соответствии с Методическими рекомендациями;

- презентационные материалы к Заключению Исполнителя;

- отчет об оказании Услуг по Договору/этапу.

В случае установлении отдельных требований по формату предоставления документов по результатам технологического и ценового аудита, Заказчик доводит до Исполнителя требования путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) дней до даты, указанной в п.3.7.

3.11. 	Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.

3.12. Результаты оказания услуг должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим техническим заданием.

3.13. Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

3.14. Заказчик рассматривает направленное ему Заключение и проводит раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения инвестиционных программ, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заключения.

3.15. Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы, а также полученные Заказчиком к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчётов, в том числе от уполномоченных органов исполнительной власти, должны быть устранены Исполнителем в рамках оказания услуг по Договору.

3.16. В случае получения Заказчиком замечаний к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчёта о реализации инвестиционной программы, по которому был проведен технологический и ценовой аудит отчёта, от уполномоченных органов исполнительной власти, Заказчик передает Исполнителю замечания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля за реализацией инвестиционной программы, к заключению по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы, раскрытому Заказчиком в соответствии со стандартами раскрытия информации в составе информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах вместе с письменным обращением о необходимости актуализации Заключения.

3.17. Исполнитель по письменному обращению Заказчика, указанному в п. 3.16, проводит актуализацию Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта о реализации инвестиционной программы согласно доработанным Заказчиком материалам и представляет Заказчику актуализированное Заключение в срок, определенный Заказчиком.

3.18. В случае получения Исполнителем замечаний к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчёта о реализации инвестиционной программы от уполномоченных органов исполнительной власти, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 рабочих дня путем направления полученных замечаний с сопроводительным письмом.

3.19. По итогам устранения замечаний Исполнителем, проводится повторное согласование Заказчиком результатов оказанных услуг и рассмотрение Заключения уполномоченного органа исполнительной власти в установленном законодательством порядке.

3.20. В случае выявления недостатков и ошибок в Заключении подписание Актов по каждому этапу переносится до момента их устранения, с учетом п. 3.18-3.19 настоящего технического задания.

3.21.	Услуги по этапу считаются оказанными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия и подтверждаются подписанием соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору/этапу Заказчиком и Исполнителем. При этом, в случае получения Заказчиком замечаний от уполномоченных органов исполнительной власти, Исполнитель должен оказать услуги, указанные в п. 3.17 настоящего Технического задания.

3.22. Приёмка результатов оказанных Услуг осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.

3.23. Результаты оказанных Услуг передаются Заказчику после завершения соответствующего этапа оказания Услуг, определённого в Договоре. Комплектность передаваемой документации подлежит проверке Заказчиком и уполномоченными органами исполнительной власти.

## 4. Сроки оказания услуг.

4.1.	Начало оказания услуг по договору - с даты заключения договора.

4.2.	Начало и окончание оказания услуг по отдельным этапам- в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.

4.3. Сроки подготовки и передачи Исполнителем Заказчику заключений по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, должны составлять не менее 30 (тридцати) календарных дней и должны обеспечивать возможность раскрытия Заказчиком таких заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации для опубликования отчетов о реализации инвестиционной программы за следующий отчетный период с учётом, что Заключение по результатам технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы за I квартал текущего года раскрывается сетевой организацией не позднее чем через 45 дней после окончания II квартала текущего года, за II квартал - не позднее чем через 45 дней после окончания III квартала текущего года, за III квартал - не позднее чем через 45 дней после окончания IV квартала текущего года, за IV квартал и год - не позднее чем через 45 дней после окончания I квартала года, следующего за отчетным, с учётом Директивы.

4.4. Срок доработки Заключения Исполнителем по результатам полученных замечаний - не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний, а также согласно срокам, указанным в п. 3 настоящего Технического задания.

4.5. Сроки подготовки и передачи актуализированных Заключений должны обеспечивать возможность раскрытия Заказчиком таких актуализированных Заключений в сроки, установленные Стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ.

## 5. Место оказания услуг.

По месту фактического расположения Заказчика:

## 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 17/39, стр.1, помещ. 4

## 6. Цена услуг и порядок оплаты.

6.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита отчетов для проведения отбора Исполнителей Заказчик выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка.

6.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

6.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу (Приложение №6), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

Вариант для участников, относящихся к субъектам МСП

6.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу (Приложение №6), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 15 Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

6.4. Оплата услуг осуществляется на основании акцептованных Заказчиком счетов-фактур и акта сдачи-приемки оказанных услуг по этапу.

7. Особые условия к заявке Участника

Приложение №13 к договору «Календарный план-график оказания услуг» участниками закупочных процедур заполняется в соответствии с предлагаемыми условиями приемки оказанных услуг. Приложение №13 к договору «Календарный план-график оказания услуг» должно быть разработано с учетом снижения стоимости услуг, относительно «Планируемой начальной цены договора», в предложении участника в составе заявки. Обязательным является заполнение стоимости всего по договору и в разрезе по каждому этапу договора.

8. Приложения

Приложение №1 Форма дополнительного перечня, и сроки предоставления информации, необходимой для выполнения договора.

Приложение №2 Этапы по договору.

Приложение №3 Требования к Участникам.

Начальник управления

капитального строительства и закупок                                        С.А. Митрофанов

Приложение № 1 
к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» 2025 года.

Дополнительный перечень и сроки предоставления информации,

необходимой для выполнения договора

к Договору № ___________ от__________ 20__г.

«___» ________ ____ г

| № | Наименование документа | в бумажном/ электронном виде | Срок представления |
| --- | --- | --- | --- |

Начальник управления

капитального строительства и закупок                                        С.А. Митрофанов

Приложение № 2 к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» 2025 года.

Этапы оказания услуг

| Наименование этапа | Срок начала этапа | Срок окончания этапа | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |
| Этап 1.1, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года | с даты заключения договора | 08.08.2025 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 1 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Этап 1.2, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года | 15.08.2025 | 07.11.2025 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 2 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Этап 1.3, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2025 года | 15.11.2025 | 10.02.2026 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 3 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Этап 1.4, технологический и ценовой аудит о выполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2025 года | 15.02.2026 | 07.05.2026 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 4 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Этап 1.5, технологический и ценовой аудит о выполнении инвестиционной программы за 2025 год | 15.02.2026 | 07.05.2026 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Взаиморасчеты |  |  |  |
| Взаиморасчеты | Сверка расчетов и выполнение обязательств по оплате осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу (Приложение №6) |  |  |
| Взаиморасчеты Вариант для участников, относящихся к субъектам МСП |  |  |  |
| Взаиморасчеты | Сверка расчетов и выполнение обязательств по оплате осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу (Приложение №6) |  |  |

Начальник управления

капитального строительства и закупок                                        С.А. Митрофанов

Приложение № 3

к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы

АО «Энергосервис Волги» 2025 года.

Требования к Участникам

Участник должен отвечать следующим требованиям:

- должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора) (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

- не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- между АО «Энергосервис Волги» и Участником отсутствует конфликт интересов;

- отношение выручки за отчетный год по данным последней годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности экспертной организации к начальной (максимальной) цене договора аудита отчетов, определенной сетевой организацией для проведения отбора экспертных организаций, больше или равно 5;

- должен иметь в штате по основному месту работы не менее 7 работников, имеющих в совокупности опыт работы не менее чем в 2 областях, которые указаны ниже, в которых Участник имеет опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет, при этом каждый из таких работников имеет опыт работы не менее 3 лет в одной из указанных областей:

- разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

- выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);

- инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;

- проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;

- оценка технического состояния объектов электроэнергетики;

- финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;

- выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.

- должен иметь опыт выполнения работ и (или) оказания услуг не менее 3 лет не менее чем в 2 из следующих областей:

- разработка схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

- выполнение электроэнергетических расчетов схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей (схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии);

- инвестиционное планирование в сфере электроэнергетики;

- проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики;

- оценка технического состояния объектов электроэнергетики;

- финансово-экономический анализ (аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности) деятельности сетевых организаций;

- выполнение экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере электроэнергетики.

Начальник управления

капитального строительства и закупок                                        С.А. Митрофанов