## Форма МЭ (hidden)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Реконструкция ПС 110/10 кВ Заря в части замены устройств РЗА В-10 кВ Л-1 с заменой выключателя.(1 комплект)
(наименование стройки)
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Стоимость в уровне цен 2001г., тыс.руб. | Стоимость в текущем уровне цен, тыс.руб. | Стоимость в прогнозном уровне цен, тыс.руб. | Скорректированная сметная стоимость, тыс.руб.*
Плановые данные1:
2023 год
Глава 1. Подготовка территории строительства | [12 empty] | 2012 со снижением
1 |  | Демонтажные работы | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 1. |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Обор
Глава 2. Основные объекты строительства
2 |  | Монтажные работы | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 2. |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам1-2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| Итого по Главе 5. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обор
|  | Итого по Главам1-5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главе 7. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обор
|  | Итого по Главам 1-7: | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главе 8. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8: | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 |  | Страхование строительных рисков - 1% |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | Пусконаладочные работы | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 9. |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-9 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 |  | Содержание службы заказчика 4,81449707991424% |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 |  | Строительный контроль - 2,14% |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по Главе 10. |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по Главам 1-10 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
7 | Проектно-изыскательские работы |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | МДС81-35.2004 п.4.91 | Авторский надзор 0,2% | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по главе 12 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по главам 1-12 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Закупка заказчика оборудования |  |  | 0 | 0
|  | Закупка заказчика материала |  |  | 0 | 0
Непредвиденные затраты
9 | приказ от 04.08.2020г. №421/пр п.179 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого с "Непредвиденными затратами" |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Закупка заказчика оборудования |  |  | 0 | 0
|  | Закупка заказчика материала |  |  | 0 | 0
| Итого 2023г. без НДС |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Фактические данные2,3:
Факт на 01.01.2022г. без НДС
Итого стоимость объекта без НДС
Итого 2022г. с НДС
Факт на 01.01.2022г. c НДС
Итого стоимость объекта с НДС

## ПИР (2)
|  |  |  | Приложение №2 | [6 empty] | Приложение №2 к Техническому заданию
на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
М.К. Проскуркин
Расчет начальной максимальной цены лота
Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | [7 empty] | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | [7 empty] | 5
Раздел 1. Проектные и изыскательские работы
1 | Распределительное устройство 6-10 кВ с установкой шкафов заводского изготовления (замена выключателей) | СБЦП-81.2001-07 "Коммунальный инженерные сети и сооружения". Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока Таблица № 27. п.16 ОП п.2.8.3.9 к= до 0,5 ОП МУ от 08.06.2023 № 409/пр п.156 К=1,0 коэффициент на реконструкцию | ((13,48+0,71)*1000*1*1)+((13,48+0,71)*1000*2*1*0,1) | 1 | 1470000 | 1.2 | цены 2001 | (п. 2.11 основных положений справочника. Коэффициент на реконструкцию ПЗ=1,2) | 2 | объект | 17198.28
2 | Техническое переустройство вторичных соединений (устройство РЗА). | СБЦП-81.2001-07 "Коммунальный инженерные сети и сооружения". Техническое переустройство вторичных соединений существующих РУ Таблица № 28. п.1 | 5,74*1000*1+5,74*1000*2*0,1 | [7 empty] | 6888
3 | Вторичные соединения | СБЦП-81.2001-07 "Коммунальный инженерные сети и сооружения". Вторичные соединения устройств противоаварийной и системной автоматики, автоматизированных систем. существующих РУ Таблица № 29. п.2 ОП п. 2.8.3.11 к= до 0,6 | (6,82*1000*1+6,82*1000*2*0,19) | [7 empty] | 8593.2
Итоги по разделу 1 Проектные и изыскательские работы:
Итого по разделу в ценах 2001 г. | [10 empty] | 32679.48
| Итого в ценах 2 кв. 2024 г. | Перевод в текущие цены №24796-АЛ/09 от 27.04.2024г. Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 2 квартал 2024." | К=5,94 | [7 empty] | 194116.1112
|  | НДС 20% | [8 empty] | 38823.22
|  | ВСЕГО с НДС: | [8 empty] | 232939.3312
| Главный инженер |  | Минаев В.Б.
| Составил: |  | Васильцова М.В. | Приложение №2 | Приложение №2
|  |  |  | к договору № ____________________________от __________________________ | к договору № ____________________________от __________________________
| Проверил: |  | Корнишина М.В.

## ССР (hidden)
Приложение 1 к техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________ | [12 empty] | _________________
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Модернизация ПС 110/10 кВ "Орошаемая" в части системы сбора и передачи информации и системы телемеханизации (2 комплекта)
(наименование стройки)
Индексы перевода в текущий уровень цен IV квартала 2012г., прогнозный уровень, с учетом применения методик
[6 empty] | К IV кв. 2012г. | Дефлятор 2012/2013 | Дефлятор 2013/2014 | Дефлятор 2014/2015 | Дефлятор 2015/2016 | Дефлятор 2016/2017 | Дефлятор 2017/2018 | Дефлятор 2018/2019 | Дефлятор 2019/2020 | Коэф-т снижения | Итоговое значение К
| СМР |  |  |  |  | 5.52 | 1.06 | 1.033 | 1.101 | 1.073 | 1.065 | 1.062 | 1.055 | 1.051 | 0.7 | 6.2684
| Оборудование |  |  |  |  | 3.82 | 1.06 | 1.033 | 1.101 | 1.073 | 1.065 | 1.062 | 1.055 | 1.051 | 0.7 | 4.3379
| ПНР |  |  |  |  | 7.53 | 1.06 | 1.033 | 1.101 | 1.073 | 1.065 | 1.062 | 1.055 | 1.051 | 0.7 | 8.551
| Вынос трассы в натуру |  |  |  |  | 3.59 | 1.06 | 1.033 | 1.101 | 1.073 | 1.065 | 1.062 | 1.055 | 1.051 | 0.7 | 4.0768
| ФЕР (транспортные затраты) |  |  |  |  | 5.83 | 1.06 | 1.033 | 1.101 | 1.073 | 1.065 | 1.062 | 1.055 | 1.051 | 0.7 | 6.6205
| Проектные работы |  |  |  |  | 3.53 | 1.061 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.052 | 1.046 |  |  | 0.7 | 0
Индексы перевода в прогнозный уровень цен III квартала 2019г., прогнозный уровень
[6 empty] | К III кв. 2019г. |  |  |  |  | Дефлятор 2016/2017 | Дефлятор 2017/2018 | Дефлятор 2018/2019 | Дефлятор 2019/2020 |  | Итоговое значение К
| СМР | (ТЕР к 1 кв.2016г.) |  |  |  | 6.16 |  |  |  |  | 1.065 | 1.062 | 1.055 | 1.051 |  | 7.7252
| Оборудование |  |  |  |  | 4.71 |  |  |  |  | - | - | - | 1.051 |  | 4.9502
| ПНР |  |  |  |  | 9.3 |  |  |  |  | - | - | - | 1.051 |  | 9.7743
| Вынос трассы в натуру |  |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  | - | - | - | 1.051 |  | 4.5088 |  |  | Модернизация ПС 110/10 кВ "Орошаемая" в части системы сбора и передачи информации и системы телемеханизации (2 комплекта)
| ФЕР (транспортные затраты) |  |  |  |  | 7.51 |  |  |  |  | - | - | - | 1.051 |  | 7.893
| Проектные работы |  |  |  |  | 3.64 |  |  | 1.051 | 1.051 | 1.052 | 1.046 |  | 4.4244 |  | 16.1048
руб.
2016
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2000 года |  |  |  | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года | Стоимость НМЦ лота |  |  |  | Стоимость НМЦ лота | Стоимость строительства в прогнозных ценах |  |  |  | Стоимость строительства в прогнозных ценах
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Глава 1. Подготовка территории строительства
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР №2-1 | Строительство ВОЛС |  | 113261.3 | 7439.14 |  | 120700.44 | 0 | 709971.95 | 32270.57 |  | 742242.52 | 0 | 874966.76 | 36825.31 |  | 911792.07
2 | ЛСР №2-1-ФЕР | Строительство ВОЛС | 29.27 |  |  |  | 29.27 | 193.78 |  |  |  | 193.78 | 231.03 |  |  |  | 231.03
3 | ЛСР №2-2 | Станционные сооружения | 1235.82 | 46775.66 | 298471.77 |  | 346483.25 | 7746.67 | 293210.53 | 1294753.79 |  | 1595710.99 | 9546.96 | 361351.56 | 1477497.94 |  | 1848396.46
4 | ЛСР №2-2-ФЕР | Станционные сооружения | 65.99 |  |  |  | 65.99 | 436.89 |  |  |  | 436.89 | 520.86 |  |  |  | 520.86
5 | ЛСР №2-3 | Установка контейнера связи | 7774.98 | 4780.32 | 140835.1 |  | 153390.4 | 48737.01 | 29965.16 | 610934.76 |  | 689636.93 | 60063.31 | 36928.95 | 697163.32 |  | 794155.58
6 | ЛСР №2-3-ФЕР | Установка контейнера связи | 1716.08 |  |  |  | 1716.08 | 11361.26 |  |  |  | 11361.26 | 13545.04 |  |  |  | 13545.04
7 | ЛСР №2-4 | Кондиционирование помещений | 5179.89 | 3384.55 | 28378.9 |  | 36943.34 | 32469.84 | 21215.86 | 123106.08 |  | 176791.78 | 40015.71 | 26146.34 | 140481.51 |  | 206643.56
8 | ЛСР №2-4-ФЕР | Кондиционирование помещений | 18.52 |  |  |  | 18.52 | 122.61 |  |  |  | 122.61 | 146.18 |  |  |  | 146.18
9 | ЛСР №2-5 | Телемеханика | 1419.78 | 33629.38 | 229759.37 |  | 264808.53 | 8899.81 | 210803.83 | 996683.26 |  | 1216386.9 | 10968.09 | 259793.85 | 1137357.13 |  | 1408119.07
10 | ЛСР №2-5-ФЕР | Телемеханика | 88.48 |  |  |  | 88.48 | 585.78 |  |  |  | 585.78 | 698.37 |  |  |  | 698.37
|  | Итого по Главе 2 | 17528.81 | 201831.21 | 704884.28 |  | 924244.3 | 110553.65 | 1265167.33 | 3057748.46 | 0 | 4433469.44 | 135735.55 | 1559187.46 | 3489325.21 | 0 | 5184248.22
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
ТЕР
Итого по Главе 3
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
ТЕР
Итого по Главе 4
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
ТЕР
Итого по Главе 5
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
ТЕР
Итого по Главе 6
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
ТЕР
Итого по Главе 7
|  | Итого по Главам 1-7: | 17528.81 | 201831.21 | 704884.28 | 0 | 924244.3 | 110553.65 | 1265167.33 | 3057748.46 | 0 | 4433469.44 | 135735.55 | 1559187.46 | 3489325.21 | 0 | 5184248.22
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Прил.1ГСН 81-05-01-2001,п…,К= | Средства на строительство титульных временных зданий и сооружений. | [15 empty] | ТЕР
Итого по Главе 8
|  | Итого по Главам 1-8: | 17528.81 | 201831.21 | 704884.28 | 0 | 924244.3 | 110553.65 | 1265167.33 | 3057748.46 | 0 | 4433469.44 | 135735.55 | 1559187.46 | 3489325.21 | 0 | 5184248.22
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | ЛС №9-1 | Пусконаладочные работы |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9 | 17528.81 | 201831.21 | 704884.28 | #REF! | #REF! | 110553.65 | 1265167.33 | 3057748.46 | #REF! | #REF! | 135735.55 | 1559187.46 | 3489325.21 | #REF! | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
31 |  | Содержание службы заказчика |  |  |  | 7161.5135 | 7161.5135 |  |  |  | 61237.91 | 61237.91 |  |  |  | 69998.78 | 69998.78
32 |  | Прочие затраты |  |  |  | 63.1846 | 63.1846 |  |  |  | 540.29 | 540.29 |  |  |  | 617.59 | 617.59
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 7224.6981 | 7224.6981 |  |  |  | 61778.2 | 61778.2 |  |  |  | 70616.37 | 70616.37
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства.
Итого по Главе 11
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы.
|  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 17528.81 | 201831.21 | 704884.28 | #REF! | #REF! | 110553.65 | 1265167.33 | 3057748.46 | #REF! | #REF! | 135735.55 | 1559187.46 | 3489325.21 | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
33 | МДС81-35.2004 п 4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 486.25 | 5598.85 | 19553.66 | #REF! | #REF! | 3066.79 | 35096.05 | 84822.69 | #REF! | #REF! | 3765.34 | 43252.24 | 96794.74 | #REF! | #REF!
|  | Итого : | 18015.06 | 207430.06 | 724437.94 | #REF! | #REF! | 113620.44 | 1300263.38 | 3142571.15 | #REF! | #REF! | 139500.89 | 1602439.7 | 3586119.95 | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
34 | №303-ФЗ от 03.08.2018г. | Средства на покрытие затрат на покрытие НДС 20% | 3603.012 | 41486.012 | 144887.588 | #REF! | #REF! | 22724.088 | 260052.676 | 628514.23 | #REF! | #REF! | 27900.178 | 320487.94 | 717223.99 | #REF! | #REF!
|  | Всего по сводному сметному расчету | 21618.072 | 248916.072 | 869325.528 | #REF! | #REF! | 136344.528 | 1560316.056 | 3771085.38 | #REF! | #REF! | 167401.068 | 1922927.64 | 4303343.94 | #REF! | #REF!
|  | Согласовано: Директор Приволжского ПО | [6 empty] | Д.В. Рябикин
|  | Составил: Ведущий специалист ОКС Приволжского ПО | [6 empty] | С.А. Алехина
|  | Проверил: Начальник ОКС Приволжского ПО | [6 empty] | Д.Ю. Лохмутов
Согласовано:
|  | Начальник ООС УКС филиала "Саратовские РС" | [6 empty] | М.В. Москаленко
4802660.93
#REF!