## №1 Расчет ПИР
Приложение №2
к Техническому заданию на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:"Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы "SCADA 1 шт.).
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "Энергосервис Волги"
________________________В.В. Пухарев
" ______"____________________ 2025г.
Расчет начальной максимальной цены лота
на разработку проектной и рабочей документации
Наименование строительства и стадии проектирования |  | "Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы "SCADA 1 шт.). |  | M_СамРС00205
Составлена в прогнозном уровне цен на 2025год
№ п.п. | Перечень выполняемых работ | Ссылка на № смет | Стоимость НМЦ договора, руб.
1 | 2 | 3 | 4
Пересчет в прогнозный уровень цен на 2025 г
1 | Изыскательские работы | Смета №1 | 213379.05
2 | Проектные работы | Смета №2 | 3826517.45
3 | Описание границ охранных зон и публичного сервитута на период строительства | Смета №3 | 23019.82 |  | 4.1429 | 0.82859 | 4.9715
4 | Смета затрат по подготовке пакета документов необходимого для получения публичного сервитута на период строительства | Смета №4 | 80009.82
| Итого: |  | 4142926.14
| С учетом договорного коэффициента К=0,95 |  | 3935779.83 |  | 4142926.14 | 828585.23 | 4971511.37
| НДС (20%): |  | 787155.97
| Всего с НДС: |  | 4722935.8 |  | 0 |  | 248575.57
| Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" | М.В. Корнишина
| Составил: Ведущий специалист ОКС АО "Энергосервис Волги" | М.В. Васильцова
СОГЛАСОВАНО:
| Начальник ПТО АО "Энергосервис Волги" | К.Э. Дмитриев

## 1.1
С М Е Т А № 1
на изыскательские работы
________________________В.В. Пухарев
" ______"____________________ 2025г.
#VALUE!
Расчет начальной максимальной цены лота
на разработку проектной и рабочей документации |  |  |  | (руб.)
Наименование строительства и стадии проектирования |  | "Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы "SCADA 1 шт.).
| Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем СМР) х проц./100% или кол-во х цену | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СБЦ Инженерно-геодезические изыскания 2004г.
1 | Инженерно-топографические планы М 1:500. Незастроенная территория. II категория сложности 10 реклоузеров | Табл. 9, §4, Табл.10, § 1 | 3284*2,5*1,2*1,55 | 15270.6 |  | 0 | 2.5
|  | К1=1,55 – съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (прим. 4 к табл. 9) К2=1,75 – общ.указ. п.15 е | 1067*2,5*1,55*1,75 | 7235.59
|  | ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ |  | 15270.6
|  | ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ |  | 7235.59 | 42 | - удаленность
3 | Расходы по внутреннему транспорту (42км) | Общ.указ. т.4 - 0% | 15270,6*0% | 0 |  | 0
2 | Расходы по внешнему транспорту (42км) | Общ.указ. т.5 - 14% | 15270,6*14% | 2137.88 |  | 0.14
3 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | Общ.указ. п.13 т.6 - 6%, прим.1 - К=2,5 | 15270,6*6%*2,5 | 2290.59
| В ценах 2001 года |  | ИТОГО | 26934.66
4 | Согласование подземных коммуникаций | Гл. 8 т.75 Примечания п.3 | #VALUE! | 2400
5 | Работы по регистрации (оформлению разрешений) инженерных изысканий | Гл. 9 т. 80 § 4 | #VALUE! | 1077.39
6 | Получение исходных координат (пункт) | Гл. 9 т. 81 § 2 | 80*20 | 1600
7 | Получение исходных высот (пункт) | Гл. 9 т. 81 § 3 | 80*20 | 1600
|  | ИТОГО |  | 33612.05
8 | Пересчет в текущие цены 3 квартал 2024г К=6,11 письмо Минстроя России от 29.07.2024 №43022-ИФ/09 |  |  | 205369.63
9 | Пересчет в прогнозные цены 2024г. с учетом индекса-дефлятора 2023/2024гг. Ид=107,8 в соответствии с Методикой |  |  | 213379.05
| Итого: |  |  | 213379.05
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
| филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" |  |  | М.С. Митрофанов
(инициалы, фамилия)
| Составил: Ведущий специалист |  |  | В.Г. Щербина
|  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил: Заместитель начальника УКС |  |  | А.А. Бородавкин
|  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Согласовано: Начальник УКС |  |  | В.Н. Овсиенко
|  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## 1.2
С М Е Т А № 2
на проектные работы
________________________В.В. Пухарев
" ______"____________________ 2025г.
0
Расчет начальной максимальной цены лота
на разработку проектной и рабочей документации |  |  |  | (руб.)
Наименование строительства и стадии проектирования |  | "Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы "SCADA 1 шт.). |  | Стоимость
| 2 | 3 | 4 | 5
Предпроектные работы СБЦ Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 2006г.
1 | Обмеры с составлением внемасштабных эскизов действующей схемы электро-снабжения. Нанесение на генплан подстанций и трасс электросетей | Табл. 33, §2, п.2 | 5134
2 | Обмеры конструкций и оборудования различных щитов и пультов | Табл. 37, §2 | 1187*5 | 5935
|  | ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ |  | #VALUE!
|  | ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ |  |  | 42 | - удаленность
2 | Расходы по внутреннему транспорту (19км) | Общ.указ. т.4 - 0% | 11069*0% | #VALUE!
3 | Расходы по внешнему транспорту (42км) | Общ.указ. т.5 - 14% | 11069*14% | #VALUE! |  | 0
4 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | Общ.указ. п.13 т.6 - 6%, прим.1 - К=2,5 | 11069*6%*2,5 | #VALUE! |  | 0.14
|  | ИТОГО |  | #VALUE!
5 | Пересчет в текущие цены 3 квартал 2024г К=6,11 письмо Минстроя России от 29.07.2024 №43022-ИФ/09 |  | 14279,01*6,11 | #VALUE!
6 | Пересчет в прогнозные цены 2025г. с учетом индекса-дефлятора 2024/2025гг. Ид=107,8 в соответствии с Методикой |  | #VALUE! | #VALUE!
СБЦП-2001-02 "ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ" (2010г) СБЦП "Объекты Энергетики. Электросетевые объекты 2016"
1 | АРМ | Табл.24, п.1 | 2,4*1000*1 | 2400
2 | Защищённая информационная система в составе: спецаппаратура среднескоростная (каналы уровня Е1, Е2) мощностью от 1 до 18 каналов Е1, (1 канал) ( разработка ПРД в части информационной безопасности: | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.23 п.2 (СБЦП02-23-2) К=0,5 -объем работ | (77930+22780*1)*0,5 | 0
3 | Противоаварийная автоматика | Табл. 12, п.1 (прим) К1 - коэффициент на выполняемый объем работ | (55,76+8,59*1)*1000*К1
4 | Высокочастотные каналы по линиям электропередачи Сбор исходных данных по обекту (ЛЭП) | СБЦП "Объекты Энергетики. Электросетевые объекты 2016" табл.16 п.10.4 | 32670*1
5 | Вторичные соединения устройств противоаварийной и системной автоматики(ПА), автоматизированных стстем(АС), приема и передачи сигналов (ПИ), релейной защиты и автоматики управления выключателем (РЗ и А) Вторичные соединения АС (Противоаварийная автоматика, ССПИ) | СБЦП "Объекты Энергетики. Электросетевые объекты 2016" табл.15 п.3
2400
2 | Пересчет в текущие цены 3 квартал 2024г К=6,10 письмо Минстроя России от 29.07.2024 №43022-ИФ/09 |  |  | 14640
3 | Пересчет в прогнозные цены 2025г. с учетом индекса-дефлятора 2024/2025гг. Ид=107,8 в соответствии с Методикой |  |  | 15210.96
Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфроструктуры, 2023г;
1
1 | ВЛ 10 кВ -0,5км | Табл. 3.17 п.1,ф-ла 8.4 приказ 707/пр от 01.10.2021 |  | 60930
2 | Секционирующий пункт 6-20кВ с выключателем - (реклоузеры 10шт) |  |  | 337000
3 | Ячейка 10 кВ - 5шт | Табл.3,13 п.9 | 70*1000*5 | 350000
4 | Установка индикаторов короткого замыкания ИКЗ прим 16шт | Таблица 3.13 п.8.1 К=0,4- объем работ п.152.в | 33,7*1000*16*к | 215680
5 | Высокочастотный канал телефонной связи, телеинформации, сигнализации, релейной защиты, системной и линейной автоматики по воздушным линиям электропередачи (10 реклоузеров) | Табл. 3.18 п.10, | 58,1*1000*10 | 581000
6 | Уплотнение каналов связи каналами телеинформации, сигнализации, телеграфа, релейной защиты, системной и линейной противоаварийной автоматики (10 реклоузеров) | Табл. 3.18 п.11 | 17,9*1000*10 | 179000
|  | ИТОГО: |  | 1723610
|  | К на реконструкцию, согласно п.156 Методики по Приказу № 707/пр от 01.10.2021 | до 1,5 | 2486805.68 | 1.4428 | 0
|  |  | ИТОГО | 2486805.68
7 | Пересчет в текущие цены 3 квартал 2024г К=1,44 письмо Минстроя России от 29.07.2024 №43022-ИФ/09 |  | 2486805,68*1,44 | 3581000.18
8 | Пересчет в прогнозные цены 2025г. с учетом индекса-дефлятора 2024/2025гг. Ид=107,8 в соответствии с Методикой |  | 3581000,18* (100+107,8)/200 | 3720659.19
| Итого: |  |  | #VALUE!
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
| филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" |  | М.С. Митрофанов
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Составил: Ведущий специалист |  | В.Г. Щербина
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил: Заместитель начальника УКС |  | А.А. Бородавкин
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Согласовано: Начальник УКС |  | В.Н. Овсиенко
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## 1.3
С М Е Т А №3
описание границ охранных зон и публичного сервитута на период строительства
________________________В.В. Пухарев
" ______"____________________ 2025г.
0
(наименование объекта)
Расчет начальной максимальной цены лота
на разработку проектной и рабочей документации
Наименование строительства и стадии проектирования |  | "Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы "SCADA 1 шт.). |  | Промеж расчет коэф | [5 empty] | Обоснование | ед. измерения | Стоимость | Стоимость, руб.
|  |  |  | Наименование | Расчет | Значение | Наименование | Расчет | Значение
1 | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 6
I_1 |  | Подготовка землеустроительного дела по отводу земель | (*0,1045*3,4*1,4*1,4+3431*0,005*1,1*3,5)*1,09 |  |  |  | в | нет | 3431 | Сборник ОНЗТ 1996 г., табл. №73 | объект - 100 км трассы |  | 71.99
| 0.005 | 100 км трассы |  | Ка1 | 1,0 + 0,20(n - 1) | нет | Кв1 | нет | нет
| 42 | км. Удаленности объекта |  | Ка2 | 1,0 - 0,90(1 - n) | 0.1045 | Кв2 | нет | нет
| 1.09 | природно-эконом особенности |  | Ка3 | 1,0 - 0,01(30 - n) | 1.12 | Кв3 | 1,0 - 0,01(30 - n) | 1.12
| 15 | количество точек с геоданными в расчете на 1 км границы |  | Ка4 | нет | нет | Кв4 | 1,0 + 0,01(n - 5) | 1.1
| 5 | количество посторонних землепользователей или количество хозяйств, входящих в группу, по которым составляется единый план |  | Ка5 | 1,0 + 0,60(n - 1) | 3.4 | Кв5 | нет | нет
|  |  |  | Ка6 | 1,0 + 0,10(n - 1) | 1.4 | Кв6 | нет | нет
| 5 | количество учреждений (инстанций), с которыми производится согласование дела по отводу земель |  | Ка7 | нет | нет | Кв7 | нет | нет
|  |  |  | Ка8 | 1,0 + 0,10(n - 1) | 1.4 | Кв8 | нет | нет
|  |  | 0 | Ка10 | нет | нет | Кв10 | нет | 3.5
II | Камеральные работы |  | 0%
II_1 |  | Составление и вычерчивание плана границ землепользования | (355*0,100225*1,25*1,4+22*0,0005*2*1,6)*1,09 | а | нет | 355 | в | нет | 22 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №75 | объект - 1 тыс.га территории | 77834.91 | 67.91
| 1 | количество обособленных массивов |  | Ка1 | 1,0 + 0,15(n - 1) | нет | Кв1 | нет | нет
| 0.0005 | тыс.га территории |  | Ка2 | 1,0 - 0,45(2 - n) | 0.10022 | Кв2 | нет | нет
| 5 | количество посторонних землепользователей или количество хозяйств, входящих в группу, по которым составляется единый план |  | Ка3 | нет | нет | Кв3 | 1,0 + 0,10(n - 5) | 2
|  |  |  | Ка4 | 1,0 + 0,05n | 1.25 | Кв4 | нет | нет
| 15 | количество точек с геоданными в расчете на 1 км границы |  | Ка5 | 1,0 + 0,10n | нет | Кв5 | 1,0 + 0,10n | нет
| 5 | количество организаций (инстанций), с которыми производится согласование и утверждение проектного плана |  | Ка6 | нет | нет | Кв6 | нет | 1.6
|  |  |  | Ка7 | нет | нет | Кв7 | нет | нет
| 1.09 | природно-эконом особенности |  | Ка8 | 1,0 + 0,10(n - 1) | 1.4 | Кв8 | нет | нет
|  | Итого | [9 empty] | 96195.54 | 139.9
2639.07
|  | Пересчет в прогнозные цены 2025г. с учетом индекса-дефлятора 2024/2025гг. Ид=107,8 в соответствии с Методикой | [10 empty] | 2741.99
|  | Всего в прогнозном уровне цен на 2025 г: | [10 empty] | 2741.99
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
|  | филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" | [7 empty] | М.С. Митрофанов
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Составил: Ведущий специалист | [7 empty] | В.Г. Щербина
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Проверил: Заместитель начальника УКС | [7 empty] | А.А. Бородавкин
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
|  | Согласовано: Начальник УКС | [7 empty] | В.Н. Овсиенко
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)

## 1.4
С М Е Т А № 4
Смета затрат по подготовке пакета документов необходимого для получения публичного сервитута на период строительства
________________________В.В. Пухарев
" ______"____________________ 2025г.
0
Расчет начальной максимальной цены лота
на разработку проектной и рабочей документации
Наименование строительства и стадии проектирования |  | "Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кинельского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 10 шт., установка выключателей 6-10 кВ 5 шт., внедрение системы "SCADA 1 шт.). |  | Кол-во ИТР | Кол-во дней
| 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Направление в орган местного самоуправления сельского поселения документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории):
1.1. согласование площади границ публичного сервитута с кадастровым инженером
| 1.2. подготовка пакета документов необходимых для оформления публичного сервитута (ходатайство, описание местоположения границ публичного сервитута, ситуационная схема расположения объекта строительства, материалы по обоснованию необходимости установления публичного сервитута, копия договора технологического присоединения. копия доверенности, запись диска с электронным форматом) |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.3. подписание пакета документов в ПО и сдача их в администрацию района |  |  | 1 | 1 | 1
| 1.4. сопровождение работ о проверке документации по оформлению публичного сервитута |  |  | 1 | 1 | 1
2 | Организация работ по принятию решения об утверждении документации по планировке территории:
| 2.1. Ходатайство об установлении публичного сервитута |  |  | 1 | 1 | 1
| 2.2. Подготовка пакета документов и сопровождение процедуры внесения в ЕГРН сведений о границах публичного сервитута, заказ и получение выписки органа Росреестра |  |  | 1 | 1 | 1
3 | Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута
| 3.1.Оформление соглашений об осуществлении публичного сервитута (права ограниченного пользования) и сопровождение процедуры подписания соглашений об осуществлении публичного сервитута (права ограниченного пользования) |  |  | 1 | 1 | 1
| 3.2. Проведение оценочных работ, определение соразмернойплаты за право пользования земельными участками, определение размеров компенсаций упущенной выгоды и убытков |  |  | 1 | 1 | 1
| ИТОГО: |  |  |  |  | 7
Таблица № 2. Расчет стоимости
| Стоимость 1 чел.-дня в ценах 2000 г., руб. без НДС | 111.65 |  |  |  |  | 57540 | средняя ЗП по данным Росстат на 2020
| Стоимость 1 чел.-часа в ценах 2000 г., руб. без НДС | 13.96
| Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" | М.В. Корнишина
П |  |  |  | Количество чел.-час. | Стоимость 1 чел.-часа, руб. без НДС | Всего, руб.
1 | Составил: Ведущий специалист ОКС АО "Энергосервис Волги" | М.В. Васильцова
|  |  |  | 0 | 13.96 | 0
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | 0 | 13.96 | 0
| Начальник ПТО АО "Энергосервис Волги" | К.Э. Дмитриев |  |  |  | 0
0
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 0
| Пересчет в текущие цены 2024 г. К=35,18 (письмо № 43022-ИФ/09 от 29.07.2024 г. Минстроя России "Об индексах изменения сметной стоимости на 3 квартал 2024 г.") |  |  |  |  | 0
| Пересчет в прогнозные цены 2025г. с учетом индекса-дефлятора 2024/2025гг. Ид=107,8 в соответствии с Методикой |  |  |  |  | 0
| Итого: |  |  |  |  | 0
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
| филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети" |  |  |  | М.С. Митрофанов
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| Составил: Ведущий специалист |  |  |  | В.Г. Щербина
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| Проверил: Заместитель начальника УКС |  |  |  | А.А. Бородавкин
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| Согласовано: Начальник УКС |  |  |  | В.Н. Овсиенко
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПР (hidden)
Форма №2п
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнитель: |  |  |  | Заместитель директора по инвестиционной
деятельности филиала ПАО "Россети Волга"
"Самарские распределительные сети"
____________________ |  |  |  | _____________________С.С. Гатамов
"_____" ________________ 2021 г. |  |  |  | "______" _______________2021 г.
С М Е Т А
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских работ:
по объекту: "Реконструкция объектов Кошкинского РЭС в части установки системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)"
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: ПАО "Россети Волга"
№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем СМР) х проц./100% или кол-во х цену | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)
1 | Автоматические установки пожарной сигнализациии здания площадью : до 100 м2 -1 объект (Гараж) св. 100 м2 до 200 м2 -2 объекта (ГЩУ и КРУН) св. 200 м2 до 400 м2 -2 объекта (ОПУ и Гараж) св. 400 м2 до 700 м2 -1 объект (Пр.зд.РЭМ) | Табл.3 п.1,2,3,4 К1=0,8 - п.4 табл.5 | (0,6*1+0,692*2+0,82* *2+0,972*1)*1000* *0,8 | 3676.8
2 | Установки охранной сигнализации здания площадью : до 100 м2 -1 объект (Гараж) св. 100 м2 до 200 м2 -2 объекта (ГЩУ и КРУН) св. 200 м2 до 400 м2 -2 объекта (ОПУ и Гараж) св. 400 м2 до 700 м2 -1 объект (Пр.зд.РЭМ) | Табл.5 п.1,2,3,4 К1=0,8 - п.4 табл.5 | (0,54*1+0,623*2+ +0,738*2+0,875*1)* *1000*0,8 | 3309.6
3 | Системы оповещения людей при пожаре здания площадью : до 100 м2 -1 объект (Гараж) св. 100 м2 до 200 м2 -2 объекта (ГЩУ и КРУН) св. 200 м2 до 400 м2 -2 объекта (ОПУ и Гараж) св. 400 м2 до 700 м2 -1 объект (Пр.зд.РЭМ) | Табл.4 п.1,2,3,4 | (0,48*1+0,554*2+ +0,656*2+0,778*1)* *1000 | 3678 | 0.79
СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)
4 | Диспетчерское управление | Табл. 34 п.1 МУ п.3.2 | 1,94*1000*0,8
|  |  | ИТОГО | 10664.4
4 | Пересчет в текущие цены 2021г. К=36,42 (письмо № 46012-ИФ/09 от 25.10.2021 Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г.") |  | 10664,4*36,42 | 388397.45
5 | Пересчет в прогнозные цены на 2022г. Ид=(100+103,7)/200 согласно Методики (приказ № 380) |  | 388397,45* *(100+103,7)/200 | 395582.8
| Всего в прогнозном уровне цен: |  |  | 395582.8
| НДС 20%: |  |  | 79116.56
| Всего в прогнозном уровне цен с НДС: |  |  | 474699.36
| Составитель сметы: |  | Боброва К.А.
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил: |  | Мезенев Ю.В.
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия)